2019年中央财政资金

常态化视讯教学监控平台二期

招 标 文 件

招标编号：郑财招标采购-2019-143

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

总目录

第一卷

第一章	 投标邀请…………………………………………………………………… 3

第二章	 投标人须知……………………………………………………………… 5

第三章 合同基本格式………………………………………………………………………15

第四章 投标文件相关格式………………………………………………………………18

第二卷

第五章	招标项目资料表……………………………………………………………41

第六章 合同条款资料表……………………………………………………………………45

第七章 招标项目需求及技术规格要求………………………………………………………46

附  件 评标标准和评标方法…………………………………………………………………51

第一卷

第一章  投 标 邀 请

河南招标采购服务有限公司受郑州师范学院的委托，就2019年中央财政资金常态化视讯教学监控平台二期进行公开招标，现欢迎符合条件的潜在投标人提供密封投标。

一、项目基本情况：

1.招标编号：郑财招标采购-2019-143

2.项目分包情况及预算：本次采购项目为一个包，采购项目简要如下：

| 项目编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 | 质保期 | 完工期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年中央财政资金常态化视讯教学监控平台二期 | 套 | 1 | 900万元人民币，投标报价超过采购预算的为无效投标。 | 三年 | 合同生效后60日内完成设备安装、调试、运行。 | 采购人指定地点 |

二、投标人资格条件：

1.具备政府采购法第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4.据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

5.项目不接受联合体。

三、招标文件发售信息

1.招标文件出售时间：2019年4月26日起至 2019年5月5日（法定公休日、法定节假日除外）每天8：00-12：00；14：30-17：30 。

2.招标文件发售地点：河南招标采购服务有限公司408室。

3.招标文件发售方式：现场出售。

4.招标文件售价：300元（售后不退）。

5.购买招标文件时携带资料：需提供单位授权委托书（原件）、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件（加盖公章）。

四、投标文件接收信息及开标有关信息：

1.投标文件接收截止时间及开标时间：2019年5月16日上午9:00

2.投标文件接收地点及开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

3.其他有关事项：开标时投标人应派代表参加

五、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《河南招标采购网》发布，公告期限为5个工作日。

六、本次采购联系事项：

采购人：郑州师范学院

地址：郑州市大学城北区英才街6号

联系人：吴老师

联系电话：65502552

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

项目联系人：袁野                  联系电话：0371-65945493

开户行：广发银行郑州行政区支行    财务咨询电话：0371-65955702

帐号：8898516010005452

# 第二章  投标人须知

## 说明

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

- 定义

  - 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

  - 合格投标人：满足本项目“招标公告”和“招标邀请”中资格条件的投标人。

  - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

  - 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。

  - 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

  - 招标文件由下述部分组成：

第一卷

- 招标邀请

- 投标人须知

- 合同基本格式

- 投标文件通用格式

第二卷

- 招标项目资料表

- 合同专用条款资料表

- 招标项目需求及技术规格要求

附件： 评标标准和评标方法

(以实际内容为准)

  - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

  - 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

- 招标文件的澄清

  - 任何对招标文件认为有需要澄清的疑问的潜在投标人，均应在自购买招标文件之日起七个工作日内，以书面方式（加盖公章且法人代表（负责人）或其授权代表人签字的原件，下同）以书面形式一次性通知到采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问将以书面方式予以答复，同时有可能将不标明疑问来源的书面答复函发至所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。开标后，采购人和采购代理机构不接受任何对招标文件内容的质疑。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止日期十五（15）日前，采购人和采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 以上修改或延长投标截止时间和开标时间的通知将在投标邀请函所述投标截止日期三（3）日前，以书面方式通知到所有已购买招标文件的潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

  - 投标人在收到上述通知后，应立即向采购人和采购代理机构回函确认。

  - 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人和采购代理机构可适当延长投标截止期。

## 投标文件的编写

- 投标的语言

  - 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函件均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

  - 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

- 投标文件的组成

  - 投标文件格式（未标注固定格式的均非强制格式要求）详见第四章，未提供格式的投标人可自行设计。

  - 参加投标的投标人应认真阅读并理解本招标文件，按要求编制投标文件。投标文件要字迹清晰、不得涂改，按要求加盖公章和签字。

  - 投标文件应按A4纸打印并装订成册。

  - 投标人提供的全部资料必须准确详实。投标人的相关资质或其他情况如果没有按要求提供具体证明材料，将可能构成不中标的原因。

  - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，拆包投标将视为漏项或非实质性响应不予接受。投标人如同时投标多包，可提交一套资格证明文件。

- 投标格式

  - 投标人应参照招标文件中提供的格式完整地填写相关内容，按招标文件要求提交资格证明文件。

- 投标报价

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人的法定代表人或经其授权的投标人代表书面签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种 税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

  - 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

  - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。采用综合评分法时，最低投标报价并不意味着一定中标。

- 投标货币

  - 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

  - 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

- 投标人资格证明文件

  - 依据“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

- 投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

  - 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 在主要设备（产品）规格一览表中说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。

  - 招标文件中如有为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按14.4条的规定处理。

  - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

  - 货物主要技术指标和性能的详细描述；

  - 保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

- 投标保证金

  - 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金，但不得超过所投分包预算金额的百分之二。

  - 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第15.7条的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金应以人民币计,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

  - 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还，但投标人必须向采购代理机构交回提交投标保证金时开具的财务票据。中标公告发布后，未中标的投标人即可至采购代理机构退还投标保证金。

  - 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。

  - 下列任何一种情形发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 投标人在投标文件中故意提供虚假材料;

    - 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;

    - 中标人未能按招标文件规定提交履约保证金（需要提交时）；

- 投标有效期

  - 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和文件签署

  - 投标人制作“招标项目资料表”规定数目的投标文件正本和副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

  - 投标文件及所有文件由投标人或经正式授权的代表在相应处签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件正本中。投标文件副本可以是正本完整的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人签字人用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”在投标文件之外另行制作一份，单独密封并粘贴在正本的密封袋外边，并在单独密封袋上标明“开标一览表、所投包号、投标人名称”字样并加盖公章。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。

  - 投标人应将投标文件正本和副本装在密封袋中，在密封袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。

  - 密封袋上均应：

  - 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、招标编号、包名、正本、副本及“在    年  月  日之前不得启封”字样。

  - 写明投标人的名称。

  - 如果密封袋上未按18.2、18.3要求密封和加写标记，采购人和采购代理机构对投标文件的保密性、误投或过早启封概不负责。对拆标后未装订成册的投标文件，投标人应承担可能被拒绝的风险。

  - 投标人应清楚招标文件必须直接从采购代理机构购买获得，未经购买仅根据复制的招标文件编制的投标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的名称不一致的投标文件，均将被拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构。

  - 采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

  - 采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

  - 投标人的修改或撤回通知书应按第18条规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照第15条的规定被没收。

## 开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人派代表参加。

  - 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明以及采购人和采购代理机构认为必要的内容。

  - 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照第21条递交的修改书）将原封退回投标人。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的视同认可开标结果。

  - 开标时，因投标人未在投标文件封装上注明或标注不清晰所投包号而被公开唱标的各包投标报价，但评标时发现其中有包因投标人数不足三家而废标的，由此造成的风险和后果由投标人自行承担，采购代理机构对唱标内容和过程不承担责任。

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的进入评标环节。

- 评标工作

  - 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行审评，并按综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

  - 评委会成员为5人以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，并按政府采购制度的规定从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 投标文件的澄清

  - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

  - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 投标文件的符合性审查

  - 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 价格计算错误的按照第11.1项处理。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性（标注*条款）响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。

  - 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

  - 评委会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的商务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

  - 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

    - 投标人提交保证金不符合招标文件要求的；

    - 投标报价超出采购预算或最高限价的；

    - 资格证明文件不全，或不满足招标文件要求的；

    - 投标有效期不足的；

    - 投标文件附有采购人不能接受的条件；

    - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

- 投标的评价

  - 评委会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

  - 评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

  - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 综合评标的确定

  - 综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

- 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

  - 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评委会和采购代理机构不退还投标文件。

## 授予合同

- 合同授予标准

  - 除第32条的规定之外，采购人和采购代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

- 授标时更改采购货物和服务数量的权力

  - 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对招标文件第二卷中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

- 评标结果的公告

  - 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

  - 自采购人按规定确定中标供应商之日起两个工作日内，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在省级政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，同时向中标供应商发出中标通知书。

  - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，书面形式一次性同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接收日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人和采购代理机构保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

  - 在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

  - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

  - 如采购人或中标人拒签合同，则由政府采购管理部门依据政府采购法规制度的规定对违约方做出行政处罚。

  - 如中标人不按第34.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

- 履约保证金

  - 中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 其他

  - 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第三章 合同基本格式（参考）

合     同

编号：（招标编号）

甲方：

乙方：

根据河南招标采购服务有限公司所签发的“**项目”的中标通知书和招标文件以及乙方投标文件，经甲乙双方协商，就甲方向乙方采购***项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

一、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点

1.3项目主要内容：

二、采购设备明细

2.1设备清单：

甲方采购的设备清单详见本合同附件《设备分项报价一览表》

2.2合同价款：

本合同第2.1款中全部设备的合同价款共计   元（大写：  元整），该合同价款中已包含甲方购买的全部设备及所有相关产品价款、运输费用、安装调试费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

三、合同价款的支付

内容：***

四、交付

4.1交付时间：乙方须自本合同签订之日起    个日历天内甲方交付本项目。

4.2交付地点：甲方指定地点。

4.3交付方式：乙方负责自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成安装、调试。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

五、验收

5.1本项目完工并验收条件后，乙方须按项目验收有关规定向甲方提交完整验收资料。

5.2甲方应在其交付的设备安装、调试完成并正常运行之日起15日内组织有关专家进行验收、填写设备验收证明，并应将该验收证明交付郑州市人民政府采购办公室和乙方为付款依据。

六、甲方权利与义务

6.1甲方负责协调本项目各种工作。

6.2甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

6.3甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

7.1乙方指定代表   （职务：销售助理，联系电话：       ）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

7.2乙方须向甲方提供软件开发、硬件集成、软硬件实施部署等工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

7.3乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

7.4乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.5乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软、硬件产品及维修服务等。

八、培训及售后服务

乙方须按照本合同附件三《售后服务承诺书及客户培训计划》及招、投标文件中相关要求为甲方提供培训及售后服务。

九、违约责任

9.1乙方所提供设备及软件的性能、技术标准等不符合招、投标文件及本合同规定的，甲方有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方已付全部合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.2除不可抗力及甲方因素外，乙方未在在本合同规定的期限内完交付的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向甲方支付逾期违约金；拖延超过三个月时，甲方并有权视具体情况解除本合同，届时，乙方除须退还甲方全部已付合同价款外，并须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额20%的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

9.3除乙方原因或不可抗力因素外，甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额0.1‰的标准向乙方支付逾期违约金。

9.4甲方无正当理由拒绝验收的，须按照本合同第2.2款约定的合同价款金额3‰的标准向乙方支付违约金；逾期超过三个月未验收的，乙方并有权解除本合同。

9.5如因乙方设备或软件致使甲方受到第三方追究侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权法律责任的，乙方应赔偿由此造成的全部甲方损失（含律师费、诉讼费等）；如因此影响甲方正常使用设备的，按本合同9.2款约定处理。

十、合同文件及解释顺序

10.1组成本合同的文件及解释顺序为：招标文件、中标通知书；本合同及补充条款、投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件。

10.2合同履行过程中，甲方、乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十一、合同生效及其他

11.1本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。

11.2发生争议双方协调解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

11.3本合同经双方代表签字并盖章后生效。

11.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：          乙方：            代表人：

地址：          地址：            代表人：

签订日期：2019年  月  日

合同附件：1、设备分项报价一览表；2、主要设备（产品）规格一览表；3、售后服务承诺书及培训计划。

第四章  投标文件通用格式

## 投 标 书

致：（采购代理机构名称）

根据贵方的投标邀请（招标编号），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本   份，并对之负法律责任。

1.法定代表人授权书

2.投标人资格证明文件

3.开标一览表

4.主要服务内容分项报价一览表

5.技术规格/商务条款偏差表

6.按招标文件投标人须知和商务技术条款要求提供的有关文件

7.金额为人民币       元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（大写）           。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标自开标日起有效期为   天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人代表签字:                  电话：

投标人名称（公章）：             邮政编码：

日     期：

## 投标人资格证明文件

1.法人代表授权书；

2.供应商营业执照复印件；

3.“招标项目资料表”中要求的财务审计报告复印件；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

5.在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页扫描件；

6.投标保证金缴纳凭证；

7.反商业贿赂承诺书；

8.最近三年内在经营活动中的“无重大违法记录声明函”

注：投标人针对上述要求内容提供相关证明材料，其中第7、8项为固定格式，分别按照2.7、2.8格式，2.1格式为参照格式，其余格式自拟。

### 2.1法定代表人授权书（参考格式）

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

后附法定代表人及被授权人身份证复印件。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

单位名称（公章）：

2.7反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：（公章）

年  月  日

2.8无重大违法记录声明函

本公司郑重声明：

（单位名称）               在参加本项目（编号）               政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人名称：（公章）

日      期：

3.投标报价表格

3.1 开标一览表

投标人名称：                                 单位：人民币元

| 项目包号 | 投标总价 | 投标保证金 | 投标的主要 产品/设备品牌型号 | 产地 | 其他声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：

说明：

1.与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

2.本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求单独密封提交一份。

3.2 主要设备分项报价一览表

投标人名称：

项      目：                                      金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输及保险费 | 技术 服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

投标人授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

3.3 主要设备（产品）规格一览表

投标人名称：

项      目：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 型号 | 规格及技术参数 | 制造商 | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

授权代表（签字）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

3.4 拟用于本项目主要管理人员

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的同类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1.项目主管 |  |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |
| 2.项目副经理 |  |  |  |  |
| 3.技术负责人 |  |  |  |  |
| 4.质量管理 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

3.5 拟用于本项目主要负责人和技术人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职责/负责领域 | 执业或职业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 |
| … |  | … |  |  |  |  |  |

以上证书附复印件。

4.技术规格和商务条款偏差表

投标人名称：

项      目：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 对招标 文件偏差 | 描 述 | 技术证明文件所在投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |  |
| 1 | 名称1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 名称2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数名称2 |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

备注：招标文件技术参数中所要求的彩页、原厂技术指标证明文件、原厂售后服务承诺书、软件界面截图并加盖原厂公章、证书、认证及检测报告需在本表中准确标注所在招标文件中具体页码，并将所对应技术指标或功能指标在相应证明材料中详细标注！未按此要求制作投标文件的投标人自行承担可能带来的不利后果。

5.技术方案

6.售后服务/计划及承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2.技术培训、质量保证措施；

3.该项目所提供的其它免费物品或服务；

4.其他投标人认为有必要阐述的内容。

投标单位公章：             投标人代表签字：

日期：                     职务：

7. 投标人及投标产品简介

投标人提供但不限于以下内容：

1.投标人申明信（参照后附格式）；

2.投标人简介（参照后附格式）；

3.投标人有关荣誉、实力的相关证明材料；

4.投标产品介绍；

5.其他评标标准和办法中要求或涉及的相关证书和其他相关资料以及投标人认为需要提供的。

投标单位公章：             投标人代表签字：

日期：                     职务：

7.1投标人申明信

致：（采购代理机构名称）

为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

2.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标单位                           被授权投标代表人

名称：                             签名：

地址：                             职位：

邮编：                             电话：

7.2投标人简介

- 基本情况

  - 投标人名称

  - 地址

联系电话、传真

  - 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

  - 法定代表人

  - 制造商名称和地址（如有）

  - 投标人所属的集团/财团公司

  - 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

  - 投标联系人

联络方式及电话：

- 财务状况

- 固定资产

- 流动资产

- 长期负债

- 流动负债

- 资产净值

- 有关开户银行的名称、地址

- 最近三年每年的营业总额

| 年份 | 业务总额 | 国内 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术设备、人员状况

（根据自身情况自行设计格式阐述）

- 供应投标货物或服务经验（业绩）

- 最近三年代表性销售记录

- 成功运行两年以上的供货合同

- 近三年中代表性类似项目最终用户单位

| 名称地址 | 签约日期 | 服务事项及名称 | 销售数量 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

- 业绩及目前正在执行合同的情况

（根据自身情况自行设计格式阐述）

日      期：

投标人名称：

授权代表签字：

电话及传真号码：

8.投标人认为有必要提交的其他文件

9.1政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，服务商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

说明：投标人可以选择以投标担保函的形式缴纳投标保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.2政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称服务商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，服务商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应服务商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在服务商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至服务商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果服务商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明服务商违约事实的证明材料。

如果你方与服务商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与服务商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与服务商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使服务商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与服务商的另行约定，全部或者部分免除服务商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成服务商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

说明：投标人可以选择以履约担保函的形式缴纳履约保证金，不选择该方式则不需提供担保函。

9.3中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

日  期：

9.4软硬件产品真实性承诺函

我公司（投标人全称）承诺：

为了确保（投标人全称）在本项目所投系统软硬件平台产品的真实性，若我方中标后，在与采购方签订合同之前，（投标人全称）须根据采购方所提出的时间、地点，在采购方相关负责人在场的情况下，针对本次投标所涉及到的全部系统相关的软硬件产品，包括但不限于在招标文件中所提出的全部技术需求进行逐条测试，且在测试全部通过后才能进行签订与执行合同、付款等后续流程。如在测试中发现虚假应标的行为，将予以合同终止、中标作废处理，（投标人全称）将被列入采购方黑名单，期间产生的一切费用、后果均由（投标人全称）承担，并保留对（投标人全称）与相关造假产品厂商追究相关责任的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：

（公司公章）

年  月  日

第二卷

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，可能导致无效投标或投标不予接受。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人名称：郑州师范学院 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 电话：0371-65945493 |
| 3 | *投标资格要求： 1.具备政府采购法第二十二条规定的条件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 4.据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 5.项目不接受联合体。 |
| 4 | 投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 5 | 投标报价为：目的地交货价（含税、安装调试、运杂费等工程所需费用）。相关费用（由中标人承担的费用）：包括中标服务费、税费、清关、银行手续费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 中标服务费：中标人领取中标通知书时，向招标代理机构支付招标代理费。代理服务费支付标准为以预算金额为计费基数，在原国家计委印发的计价[2002]1980号关于《招标代理机构服务费管理暂行办法》附件规定的招标代理服务收费标准基础上优惠30%。 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 7 | 资格证明文件： *1.投标供应商营业执照副本复印件（加盖公章）； *2.法人授权书； *3.提供最近一年度（2018年度）财务审计报告复印件； *4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（至少应提供2018年6月份以来任意一个月的缴纳税收和社保基金的证明材料）； *5.参加政府采购活动近3年内在经营活动中“无重大违法记录声明函”； （以上3、4、5项要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。） *6.反商业贿赂承诺书； *7.提供电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书； *8.提供9.4软硬件产品真实性承诺函； 9.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果网页打印件加盖公章【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）】；政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印件加盖公章【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 查询及记录方式：开标当日采购人或采购代理机构保有对投标人提供的查询结果进行复查的权力，并以采购人或采购代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。 |
| 8 | 业绩要求：（详见评分标准，以评分标准业绩要求为准。） |
| 9 | 货物技术证明文件： 1.投标人按照技术参数要求及打分办法中要求提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件、厂家正规彩页及产品说明资料供评标参考。 2.国家实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证（提供复印件）。已列入国家强制性产品认证的产品应提供通过国家3C认证的有关证明材料； *3. 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“☆”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。 4.其他政府采购政策功能体现见“附件：评标标准和评标办法”要求； 5.质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详细列出名称、规格、数量及单价。 |
| 10 | *投标保证金金额：不低于投标报价的1.5%； *缴纳形式：投标保证金应当以转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（投标截止时间前必须到达招标机构银行帐户）。投标文件中需附招标代理机构出具的保证金收据或转账凭证。接收保证金银行账户信息如下： 开户行：广发银行郑州行政区支行 户名：河南招标采购服务有限公司 帐号：8898516010005452 投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。 |
| 11 | *投标有效期：从开标之日起60天。 |
| 12 | 投标文件递交：正本份数：壹份，副本份数：肆份，且正本和副本内容必须一致（投标文件副本可为正本完整的复印件），投标文件正本单独密封；所有副本可一起密封；开标一览表用信封单独密封；投标文件电子文档用信封单独密封。开标前开标一览表、电子档与正本粘在一起密封提交，副本叁份也同时密封提交。 |
| 13 | 投标文件递交至：开标大厅 |
| 评 标 |
| 14 | 中标候选人推荐数量：按照有效投标人得分从高到低的顺序推荐三名 评标方法：综合评分法，见附件：评分标准 |
| 授 予 合 同 |
| 15 | 合同将授予综合得分最高的投标人。 |
| 16 | 合同数量增减范围：≤10%。 |

第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：郑州师范学院 交货地点：用户指定地点 |
| 2 | 履约保证金金额或保函：合同金额的10%的银行履约担保函 |
| 3 | 备品备件要求：投标人自行承诺。 |
| 4 | 应提供的服务（包括但不仅限于以下内容）： 1.中标方必须具有售前售后技术服务的能力。 2.凡系统出现故障应12小时内到场，24小时内解决问题。 |
| 5 | 验收及付款程序： 1、验收：需方将货物安装、调试，正常运行15日内进行联合验收，填写设备验收证明 2、付款：联合验收合格之后，需方向供方需支付合同价款的90%，余款三个月后支付。 |

# 第七章 招标项目需求及技术规格要求

一、招标项目概况

本项目招标为2019年中央财政资金常态化视讯教学监控平台二期。

二、其它要求和说明：

1.投标人应按每台或每套产品给招标人提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。

2.产品要求：为了保证本次采购产品的质量和售后服务，本次招标的所有产品是指其生产商在中华人民共和国国内具有完善的售后服务体系和良好的销售业绩，其品牌在国内有良好的信誉度和较高知名度的产品。

3.投标人对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。

4.本次采购所有产品应长期进行技术支持（含技术咨询等）。若投标人质保期内未能在规定时间内到达现场，采购人有权要求投标人给予合理的经济赔偿。在质保期内，由于工程项目本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，投标人应给予采购人经济赔偿。

5.新闻发言权：有关涉及本次项目的任何新闻发言权归属招标方，投标方的任何人员在未经招标方书面同意前，不得在新闻媒体上发表有关本次招标项目的任何言论和信息，如果未经招标方同意发表言论并对招标方造成损失，由投标方负责承担由此造成的所有损失。

6.本项目履行过程中产生的软件著作权及版权归甲方所有。

7.投标人应将所有项目的设备安装（含相关配件、线材等）、调试费、培训费用（含培训教材费）等各项支出的费用必须分别报价并计入投标总价，合同签定后不再单独列支安装、调试等费用。

三、项目需求

货物需求一览表

| 项目编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 | 质保期 | 完工期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年中央财政资金常态化视讯教学监控平台二期 | 套 | 1 | 900万元人民币，投标报价超过采购预算的为无效投标。 | 三年 | 合同生效后60日内完成设备安装、调试、运行。 | 采购人指定地点 |

核心产品: 智慧黑板。

现场勘查：各潜在投标人可以对项目现场进行勘察和调研，以进一步明确需求和施工环境。勘察日期为项目开标前3日9：00-11:00，现场勘查联系人：吴老师   联系电话：65502552。

- 技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光高清投影机 | 1、DLP显示技术，芯片尺寸0.65英寸 2、亮度: ≥6500ANSI流明 3、对比度: ≥100,000:1 4、分辨率: ≥1920×1080 5、光源: ALPD激光光源，光源寿命≥20000小时 6、色轮: 采用RGBY四基色色轮，实现高亮度的同时，提高了色彩还原 7、单色轮: 采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，提高了系统的可靠性。 8、镜头: 可选电动变焦和聚焦镜头 9、镜头位移: 垂直：-56%到+89%，水平：±21%，电动 10、终端接口: DVI-D 24-pin × 1，HDMI 19-pin × 1，DP 20-pin x 1，VGA × 1，BNC × 5 (RGB/YPBPR/YCBCR × 1)，BNCx1（CVBSx1），M3 × 1 用于有线远程控制，3D SYNC out x 1，RJ-45x1 用于网络和DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制) 11、红光占比: ≥10% 12、色域: ≥REC.709 ★13、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★14、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 2 |
| 2 | 激光高清投影机 | 1、采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源,光源不含Hg（不接受混合光源） 2、DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≥0.65吋。单机原始分辨率≥1920×1080 3、亮度≥5500ANSI流明 4、支持镜头变焦，变焦比例≥1.8倍 5、支持垂直水平方向镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20% 6、对比度≥35000:1 7、光源寿命≥20000小时 8、功耗：低功耗设计,功耗≤380W，待机功耗＜0.5W 9、接口丰富: 输入：RGB*2；HDMI*2；Video*1;S-video*1;mic*1；Audio*1（3.5mini jack）；RAC*2; 输出：RBG*1（与RGB in 2共用）；Audio*1（3.5mini jack）； 控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1 10、多种功能：内置10W扬声器，单机3D显示，DICOM模拟模式、360°投影、多种环境投影模式、梯形校正，面板按键，7X24 小时连续运行，亮度无极调整 ★11、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★12、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 5 |
| 3 | 电动幕布 | 180寸16:9电动幕布 | 套 | 2 |
| 4 | 电动幕布 | 150寸16:9电动幕布 | 套 | 5 |
| 5 | 液晶电视 | 55寸液晶电视，分辨率：4k超高清（3840×2160），支持高清口；含吊架 | 套 | 4 |
| 6 | 音箱 | 1、频响:≥60Hz-18KHz(±3dB) 2、灵敏度:96dB 3、阻抗:8 OHMS 4、功率:150 Watts 300 Watts(MAX) | 台 | 28 |
| 7 | 功放 | 1、输出功率:2×450W/8Ω，2×650W/4Ω 2、信噪比:>80dB 3、谐波失真:<0.005% 4、频响:20Hz～20KHz(+1/-3dB) 5、阻尼系数:>950Ω | 台 | 14 |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、最大输入点平4v（rms） 2、最大的输出点平4v（rms）music 3、通道增益 max：12db， 4、话筒灵敏度64mv（out：4v） 5、信噪比大于80db电压220v | 台 | 7 |
| 9 | 鹅颈式会议话筒 | 1、音头:驻极体电容式 2、指向性: 单指向性 3、频率响应:50Hz~18 KHz 4、最大承受音压:120dB(at 1KHz≤1%T.H.D) 5、输出阻抗: 200Ω±30% | 台 | 7 |
| 10 | 一拖二头戴话筒 | 1、载波频率范围：170~250MHz 2、频率振荡模式：Crystal 3、频率响应： 50Hz~18KHz 4、有效使用距离：200 feet 5、载波稳定度：±5PPm≤10KHz 6、假像干扰比：>80dB 7、信号噪声比：>90dB 8、灵敏度：-105dB(12dB S/N AD) 9、音频输出阻抗：2.2kΩ 10、音频输出电平：-12dB 11、输出插头型式：⊙6.3mm Socket发射机 | 套 | 7 |
| 11 | 智慧黑板 | 1、产品正面须显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板。整个黑板结构须为无推拉式，可实现整块黑板在同一平面书写。模块化设计，拆卸方便。整体外观尺寸：宽≥4010mm，高≥1210mm，厚≤90mm。 2、智能黑板核心采用86英寸液晶显示屏，对比度≥1400:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度≥178°，响应速度≤8ms。 3、智能互动黑板产品采用投射式电容触控技术，不小于10点触控互动体验；多点书写技术，连续响应速度≤10ms。触摸有效识别≤5毫米。 ★4、智能黑板产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下。通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换。（提供具有CNAS资质的检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 5、为方便黑板显示画面共享，产品支持HDMI信号输出功能，简单易用。（提供具有CNAS资质的检测机构的检测报告复印件并加盖原厂公章） ★6、智能互动黑板具备全屏开关、屏幕一键下移功能，在HDMI、VGA、TV、Windows等信号源模式下，均能实现描述功能。（提供具有CNAS资质的检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 7、智能互动黑板产品的遥控器具有遥控器、鼠标功能、键盘功能。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） ★8、智能互动黑板支持手势滑动、遥控器、物理按键三种方式切换不同信号源，互为备份、互相独立，方便、高效。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检测报告复印件加盖原厂公章） ★9、智能互动黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能检验报告；智能互动黑板触控玻璃具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验报告，表面可承受100MPA的外应力冲击。智能互动黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（本条上述内容提供国家玻璃质量监督检验中心出具的并盖有CNAS章的检验合格报告，要求委托单位和生产单位一致，否则视为不响应，提供相关检测报告复印件加盖原厂公章） 10、接口要求：HDMI≥3；VGA≥1；Touch≥1；USB≥7；RS232≥1；Audio Out≥1；RJ45≥1，整机具备至少3路前置USB接口（其中至少1路 USB3.0，2路USB2.0）。 11、智能互动黑板无需取下整机，即可实现板卡插拔，可在五分钟内实现拆装，便于后期维护和升级。 ★12、智能互动黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于20个用户终端在线网络连接，不附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 13、智能互动黑板具有触摸互动功能与粉笔书写功能；支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检验报告复印件加盖原厂公章） 14、智能互动黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，在无电脑设备情况下也能链接智能黑板使用，用户可以通过无线麦克风进行扩音授课，音量的自适应调节功能，方便快捷，不得使用附加的音箱来实现，高度集成化。 15、智能互动黑板支持无线MIC功能，智能互动黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） ★16、智能互动黑板支持无线MIC功能，智能互动黑板整机扩音不受Windows影响，即使关闭Windows也可以正常扩音。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 17、智能互动黑板整机支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频。（提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 18、白板软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。 19、白板软件的内容可以通过扫描二维码将课件下载，方便在其他课堂使用。（提供具有CNAS机构认可的实验室出具的检验报告复印件加盖原厂公章） 20、可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后可发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解。 ★21、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 45 |
| 12 | 互动录播教室音频系统接收器 | 数字红外无线扩声系统， 2、老师专用数字红外无线音频采集通道 3、内置阵列麦克风在≥5米半径范围内360°精准拾取学生声音 4、双色麦克风指示灯圈用于显示阵列麦克风处于待机或使用状态 5、可分12段显示声音方向 6、阵列麦克风与数字红外无线扩声系统一体化设计，不需另外增加阵列麦克风 7、全通道频响：优于范围： 50 Hz ~ 20 kHz 8、信噪比：≥85 dBA 9、总谐波失真：≤0.06% 10、指向性：±15°波束成形（Beam forming） 11、频率响应：优于范围： 100 Hz ~ 10 kHz 12、信噪比： ≥65.5 dBA 13、总谐波失真： ≤0.1% ★14、互动录播教室音频系统接收器、互动录播教室音频系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 ★15、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 45 |
| 13 | 互动录播教室音频系统控制盒 | 1、红外载波频率可选， 可配2个无线麦克风 2、设备内置数字音频功放，可直接连接音箱对老师声音进行扩声，也可以连接外置功放进行扩声 3、1路线路输入（PC IN）， 1路线路输出（LINE）， 1路录音输出（REC） 4、数字音频输入/输出：可以通过USB线连接到电脑实现数字无线信号的无损录音，可以将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输 5、可连接中控系统，实现集中控制 6、内置高性能数字信号处理器（DSP），对拾取的音频进行噪声消除（ANC）和回声消除（AEC） 7、内置声音反馈抑制功能（AFC） ★8、互动录播教室音频系统接收器、互动录播教室音频系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 台 | 45 |
| 14 | 壁挂式音箱 | 1、两路低音反射式扬声系统； 2、可垂直安装或者水平安装； 3、配备U角支架； 4、 频率响应≥65 Hz ~ 20 kHz； 5、定阻输入： 8 Ω； 6、额定功率≥ 40 W； 7、 灵敏度≥ 90 dB； ★8、互动录播教室音频系统接收器、互动录播教室音频系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 对 | 45 |
| 15 | 数字红外无线麦克风（颈挂式） | 1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便（拒绝需要对频及调频的其他技术方式）； 2、可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源； 3、扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口； 5、独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源； 6、支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入； 7、发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 8、可充电锂电池不接受镍氢电池和镍镉电池； 9、电池可持续使用6个小时； 10、具有电量提示，支持USB口充电； 11、 频率响应 优于范围：50 Hz ~ 20 kHz； 12、信噪比 ≥85 dBA； 13、总谐波失真 ≤0.06%； 14、直线距离 ≥25米； 15、标配同一品牌的充电器，（兼容手机充电器）或插入充电座充电； ★16、互动录播教室音频系统接收器、互动录播教室音频系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 台 | 45 |
| 16 | 电源适配器 | 1、INPUT：100-240V 50/60HZ 0.35AMax 2、OUTPUT：5V，2A 3、自带充电线 | 台 | 45 |
| 17 | 充电底座 | 1、同时给两个无线麦克风充电； 2、教学双备份带1只鹅颈麦克风 3、麦克风充电槽带电子锁，具备刷卡或扫码两种开锁模式 | 台 | 45 |
| 18 | 录播工作站1 | 1、设备须为小于1U机箱的壁挂式终端，ARM双核处理器，Linux系统； 2、设备须前置≥7寸触控液晶面板，方便教师或管理人员通过前置按键设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数，可以控制课程录制的开始、暂停及停止； 3、设备须内置≥1T硬盘，支持录制课件的本地存储，并提供双USB端口，插入USB存储设备后可自动拷贝录像资源； 4、设备视频模块须支持4路HD-SDI输入、两组VGA或HDMI输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出； 5、 设备须内置音频采集模块，支持不少于2路话筒（48V幻象）输入，不少于1路线性输入，频响 100hz-10Khz -3db；不少于1路线路输出； 6、至少支持4路RS232接口，可外接摄像机云台等；至少支持2个10/100/1000Mbps自适应网口； 7、设备须支持本地导播方式，插上显示屏、鼠标键盘即可完成本地无延迟导播； 8、设备须支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集； 9、支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 10、设备须支持教学互动功能，支持1拖3的教学互动，支持设备与设备直接进行教学互动； 11、设备须支持采用不高于24V安全电压适配器。 12、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章。 ★13、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★14、提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的噪声检测报告（提供复印件加盖厂家公章） | 台 | 36 |
| 19 | 录播工作站2 | 1、设备须为小于1U机箱的壁挂式终端，ARM双核处理器，Linux系统； 2、设备须前置≥7寸触控液晶面板，方便教师或管理人员通过前置按键设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数，可以控制课程录制的开始、暂停及停止； 3、设备须内置≥1T硬盘，支持录制课件的本地存储，并提供双USB端口，插入USB存储设备后可自动拷贝录像资源； 4、设备视频模块须支持4路HD-SDI输入、两组VGA或HDMI输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出； 5、设备须内置音频采集模块，支持不少于2路话筒（48V幻象）输入，不少于1路线性输入，频响 100hz-10Khz -3db；不少于1路线路输出； 6、至少支持4路RS232接口，可外接摄像机云台等；至少支持2个10/100/1000Mbps自适应网口； 7、设备须支持本地导播方式，插上显示屏、鼠标键盘即可完成本地无延迟导播； 8、设备须支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集； 9、支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 10、设备须支持教学互动功能，支持1拖3的教学互动，支持设备与设备直接进行教学互动； 11、设备须支持采用不高于24V安全电压适配器。 12、系统须支持基于机器学习算法对课堂场景进行自动捕捉与分析,可实现教师及学生检测、教师及学生行为分析、出勤率分析、教师及学生热力图分析等；（投标文件中提供软件截图） 13、系统须支持独立运行，内嵌webservice服务，支持可视化管理； 14、系统须支持快速预览，方便用户第一时间了解视频分析状态，及时生成分析报告； 15、系统须支持定时器分析，通过设定课程分析计划后可自动执行分析，做到无人值守下的自动分析； 16、系统须支持实时显示设备cpu、内存、硬盘使用率、温度信息，并且可对分析状态、网络及视频通断状态进行实时监测； ★17、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★18、与录播工作站1同一品牌 | 台 | 9 |
| 20 | 全高清录播软件 | 1、支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致； ★2、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像；直播是采用Flash Player进行播放，支持多用户操作；支持标准的RTMP直播协议，可推送到FMS服务器进行大规模的直播观看；(提供第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) 3、可以提供多种画中画模式，支持提供至少15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调；(提供第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★4、支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供至少8种特效；系统亦具备提供至少4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章)。 ★5、可以提供预编辑录制窗口和录制窗口，录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章)。 6、具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。(提供第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★7、具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★8、具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1台录播工作站同时和至少3台录播工作站进行互动。(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★9、具备公网互动设置窗口，可以设定本机ID、本地端口、服务器IP及服务器端口；可以手动增加本地互动用户信息，可以实现本地用户列表的导入导出；系统可以保存常用互动用户的列表，用户可以任意选择在线的用户进行教学互动；(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★10、可以设置互动时采用单屏显示或是双屏显示，具备本地显示设置功能；互动时主讲端和听讲端的画面可以从设备输入的摄像机画面或VGA画面中自定义选择；(提供软件设置窗口截图及第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) 11、支持对录制文件限时分割进行设置，并可自定义分割时长。(提供第三方机构出具的针对此功能的软件测试报告，测试报告需带有CMA、CNAS标识，复印件加盖厂家公章) ★12、提供全高清录播系统软件著作权证书及测试报告查询真伪截图；加盖厂家公章。 ★13、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 14、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章。 15、与录播工作站1统一品牌 | 套 | 45 |
| 21 | 高清摄像机1 | 1、支持1台摄像机输出1路教师全景和1路教师特写的1080P视频画面； 2、传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素：851万 3、镜头：焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46° 4、高清输出：1 路SDI, 支持PoC 5、网络接口：1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网，支持PoE | 台 | 45 |
| 22 | 高清摄像机2 | 1、支持1台摄像机输出1路学生全景和1路学生特写的1080P视频画面； 2、传感器类型：1/2.5英寸, CMOS, 有效像素：851万 3、镜头：焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46° 4、高清输出：1 路SDI, 支持PoC 5、网络接口：1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网，支持PoE | 台 | 45 |
| 23 | 高清摄像机3 | 1、传感器类型：1/2.3英寸, CMOS, 有效像素：1600万 2、动对焦：支持 3、最低照度：0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) 4、数字降噪：2D, 3D数字降噪 5、焦距: f=2.87mm 水平视场角:≥100° 6、分辨率：最高支持4608x3456； 7、网络接口：1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网，支持PoE | 台 | 9 |
| 24 | 智能跟踪系统 | 1、智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备,完全实现常态化教学。 抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响； 2、系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动的跟踪识别； 3、定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，能够特写模式拍摄。 ★4、提供软件著作权证书及国家信息中心软件测评中心出具的测试报告复印件并加盖生产厂商公章。 | 套 | 45 |
| 25 | 网络中控 | 1、网络中央控制主机，采用嵌入式高频ARM处理器，嵌入式操作系统； 2、支持4入2出的视频信号输入输出，包括2路VGA、2路HDMI输入，1路VGA、1路HDMI输出，其中VGA输出具备掉线检测功能； 3、支持音频输入输出功能，具备4路双声道线性输入，1路双声道线性环出，1路MIC输入，1路Line In，1路4Ω/16W 双声道功放输出接口，1路语音对讲输入输出接口； 4、内置功放，可满足小面积教室的扩音； 5、支持语音对讲功能，教室内老师通过电话呼叫主控中心，主控中心提供提醒界面，提高解决教室突发问题的效率。 6、提供网络交换功能，提供6个RJ45千兆网络接口；支持本地及TCP/IP集中或远程云平台管理等多种控制方式； 7、至少支持5路可编程RS-232控制接口，可接入控制面板、读卡器、投影机等设备，提供串口控制，2路USB接口；至少包括1路DC 12V/1A，1路DC5V/0.5A低压输出。 8、至少8路数字量输入/输出IO接口，1路开关量输入/输出IO接口； 9、支持一卡通接入，可以通过刷卡开启中控，包含任意、课节、课表、按教室开启。支持在断网情况下本地进行定时任务和课表刷卡上、下课的功能； 10、内置硬件投屏模块，可实现手机、平板及笔记本屏幕通过无线网络投屏至教学大屏进行呈现。 ★11、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★12、与录播工作站1同一品牌。 | 套 | 87 |
| 26 | 控制面板 | 1、支持控制面板按键自定义，包括组合命令、场景模式等； 2、支持控制投影、大屏、电脑的开关，幕布的升降； 3、支持VGA、HDMI输入输出信号的切换，并能切换VGA对应的声音； | 套 | 87 |
| 27 | 网络中控系统软件 | 1、网络集中控制：自带网络集中控制功能，可远程对教室内的设备进行远程控制。 2、支持软件升级和模块化扩展，内置Web服务，支持Web方式对控制管理配置平台。 3、实现对中控端口、基本控制命令、组合控制命令、状态、模式等自主定义。 4、功放模块扩展；防盗报警电路设计，保证投影机在拔掉VGA线或剪断的情况下向中央控制室发送报警信息并同时联动报警至中心机房和学校保安中心。 5、具备远程对教室进行强制广播功能，可实现对教室进行音频广播；具备语音对讲功能，可实现主控室与教室的远程沟通功能；具备本地扩音的输出功能，可以接话筒或者无线MIC，具备10W4Ω的扩音（选配）输出。 6、提供生产厂家加盖公章的技术参数资料。 ★7、提供相应软件的软件著作权证书和国家信息中心软件测评中心出具的测试报告复印件并加盖生产厂商公章 | 套 | 87 |
| 28 | 电源时序控制器 | 1、可以管理至少8台220V交流供电设备，电源输出端口：≧8路;输入电压：220VAC±10% ；频率：50Hz;输入电流：≤15A;输出电流：每个端口：≤10A;总电流：≤15A； 2、设备具备显示模块，实时循环显示设备IP地址、输入电压、输出电流等相关信息； 3、设备接口采用RJ45端口，通过网络可方便地将产品连接到控制平台，对设备进行远程控制； 4、可以选择对接入每个端口的设备分别选择实施开启、关闭、延时开启、延时关闭、延时重启；对于延时操作，通过设备管理软件可以设置延时时间； 5、为了更方便的管理设备，可以在设备管理软件页面上添加一些定时任务。如设备“每天”“每周”“每月”进行“重启”“开机”“关机”等相关操作，都可通过页面上进行设置，也可以灵活删除； 6、为保证系统兼容性，须与网络中控同一品牌，并且共用一个平台管理。（提供相关承诺函加盖公章） | 套 | 45 |
| 29 | 资源管理平台 | 1、录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能。 2、用户管理：支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理。 3、平台组织：定义当前站点的机构组织，支持多级结构，为数据分级提供支持，支持为机构开通子站点。 4、数据存储：要求平台采用引用计数和垃圾回收技术，实现一个物理文件可多级平台共同使用，该文件被某处删除不影响其他用户使用。系统自动判断当每级平台都不需要此资源时再自动删除。 5、一键置灰：国家重大事件发生时，可一键将平台设置为灰色风格。 6、个人信息服务：支持用户对个人资料、登录密码进行编辑管理。 7、资源服务：支持用户在个人空间上传、管理及搜索自己的资源。支持用户对资源进行收藏，将课件、教案等资源与课堂录像进行关联。 8、录播预约：支持教师通过课表对录播教室进行预约，并可设置是否直播。设置为直播后，首页会显示直播预告。预约成功后，课堂录像将自动上传至主讲人个人空间。 9、添加好友：支持用户在个人空间申请添加好友并进行在线交流。 10、视频虚拟截取：支持用户对视频资源进行截取，要求采用虚拟切割技术，即不损害视频源文件，并支持同一视频多人同时在线编辑互不影响。截取的视频可保存到教师个人空间进行管理。 11、在线编辑：对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布；要求提供文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能。 12、教研：支持查看听课任务，以及记录听课进度等；我申请的优课评选，以及得奖的课程；创建/编辑磨课组，并添加课例等功能； 13、资源目录：要求资源目录按照要求版本学科册章节分类预制，减轻管理员工作量，用户可根据实际需求手动修改目录。 14、资源统计：要求统计区域下属学院的资源数量及排行，以及按学科统计平台的资源情况及学科资源数排行。 15、文档预览：支持对教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线预览，类似百度文库的展示效果。 16、用户可对资源进行收藏、下载、分享等操作，支持用户对资源进行评论和在线交流。 17、量表评分：支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 18、打点和片段评议：支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 19、扫码观看：支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看。 20、标签管理：资源发布时，用户可以选择手动填写标签，为资源的搜索提供便利，支持多种搜索条件进行组合搜索，同时也支持用户可通过标题、主讲人、标签的文本快速搜索资源。 21、资源评估：支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际的教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同的总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项，可满足不同的评估要求。 22、资源模式：支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面。 23、台标：播放器可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件。 24、多码率支持：要求转码时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置，播放时可在播放器窗口进行切换。 25、S-T分析：平台根据直播课堂实况，自动分析本节课的课堂行为，教师、学生、及互动行为占比并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，给教师提供参考。 26、直播互动：支持直播过程中，同时在线的用户之间进行在线探讨，类似QQ群聊的互动效果，支持量表打分。 27、直播反馈：直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间，供教师进行课后反思。 28、直播分享：直播过程中，用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 29、量表评分：支持为直播设置评分量表，在看直播时对课程进行量表打分。 30、直播时移：直播开始后，支持拖动播放器的时间轴，回放直播。 31、预约直播时可设置观看密码，看直播时需要输入正确的密码才能看。 32、支持通过ios和android移动设备如：手机、pad的摄像头将正在进行的活动实况画面推送至平台实现现场直播，用户可以随时随地的登陆平台观看，并且这种直播方式不需要借助录播设备即可开展。 33、用户可在web端观看移动端推送的直播流，并支持在线讨论。 34、微信平台具有二维码扫描、支持点播直播评论等多种功能。不仅可以发表学校的官方公告，同时可以利用教育云微信平台建立微信互动课堂。要求具有以下功能： 1）微信平台直播：支持通过微信平台可以查看到直播预约的课堂信息，直播开始后可以直接通过微信观看直播，同时且可以发表相关的评论。 2）微信平台点播：支持通过资源目录显示所有资源的分类，用户可快速查找并点播录像视频进行观看，观看同时也可以发表相关的评论。 3）微信平台微课：支持用户在线观看微课，支持对微课进行资源目录的分类筛选，支持对微课进行评论。 4）微信平台分享和收藏：支持用户可将课程录像或者直播预告发送的朋友圈或者推送给指定的好友，并且可以进行直播预告以及录像的收藏以便快速查看。 5）微信平台公告：支持用户通过微信平台也可以浏览发布的通知公告。 ★35、与录播工作站1同一品牌 ★36、在产品验收前，需根据用户需求，在不改变系统总体架构的原则上，免费完善修改系统功能，直到达成用户指定功能，并提供厂商承诺书加盖公章。 37、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 套 | 1 |
| 30 | 可视化集控管理软件 | 1、支持对录播工作站的录播控制，含录像控制（开始录制、暂停、停止）和云台控制（推拉摇移）； 2、支持对外围设备控制，如面板启用\禁用、电控锁开\关、幕布升降、投影开关、视频源切换、音箱输出声音调节、mic声音调节、pc开\关\远程桌面等； 3、支持查看每间录播教室内所有设备的状态信息，如在线状态、录像状态、课表安排情况、当前是否有课等； 4、支持中控状态信息查看，如设备在线状态、上课状态、课表安排情况、面板状态、电控锁状态、所连接的pc机状态、幕布状态、投影状态、录像状态等； 5、支持批量导入和手动创建课表，并支持基于课表自动录像，录像结束后自动回传，并在配套资源平台生成线上课程； 6、支持通过客户端实时巡视教室，查看教师授课、学生听讲及电脑屏幕等，画面来源同时包含中控、录播、IPcamera； 7、巡课界面能将有课教室做特殊标记，方便巡课督察，可自定义根据教室或教学系树形结构进行巡课，支持4、9、16等多种分屏； 8、支持督导组根据课表对课程进行实时或课后督导，在督导过程中可对该课程进行打分、评论，可以查看教师所在院系，姓名，所在教室，班级信息等信息； 9、支持基于pc发启全校广播，支持音频广播、直播广播、文件广播、字幕广播； ★10、在产品验收前，需根据用户需求，在不改变系统总体架构的原则上，免费完善修改系统功能，直到达成用户指定功能，并提供厂商承诺书加盖公章。 11、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 套 | 87 |
| 31 | AI分析平台 | 1、AI分析平台 1) ★课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为；（投标文件中提供国家信息中心软件测评中心出具的测试报告复印件并加盖生产厂商公章） 2) ★课程结束后，即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 3) 教师可查看每节课的课堂实录、并且可根据不同的教学行为进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 4) ★教师可查看每节课的教与学课堂行为的占比，以便教师能客观了解自己的教学过程的分布情况，方便进行即时化的教学反思；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 5) 基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式。如：授课型、练习型、对话型、混合型。(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 6) ★教师可以查看自己所在班级，所授课程中的学生个体课堂行为分布情况；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 7) ★支持按照时间维度，教师可查看全班学生和个体学生的课堂注意力趋势数据，以便调整自己的课堂节奏和教学进度；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 8) ★基于管理员构建的课堂内学生的人脸识别模型，可进行增量人脸模型训练，可有针对的提高学生人脸识别的精度；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 2、多维成长平台（校教学管理者） 1) 校教学管理者可参看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 2)校教学管理者可参看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂注意力趋势情况；(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 3) ★校教学管理者可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，可以查看两位教师的授课过程中的行为数据，S-T和授课类型的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议。(提供软件设置窗口截图并加盖生产厂商公章) 4）须提供平台的软件著作权证书； ★3、与录播工作站1同一品牌。 4、提供生产厂家公章确认的技术参数资料原件并加盖公章。 ★5、在产品验收前，需根据用户需求，在不改变系统总体架构的原则上，免费完善修改系统功能，直到达成用户指定功能，并提供厂商承诺书加盖公章。 6、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章。 | 套 | 1 |
| 32 | 手机端软件 | 1、系统须提供手机APP端软件，支持IOS、Android系统的移动终端应用； 2、系统须支持教师课堂教学行为分析历史数据的查看，须支持教师个人课堂教学行为数据的纵向对比及多节课堂教学行为数据的横向对比； 3、查看教学行为统计：教师和学生的行为可能通过柱状图行为占比的形式进行展示（投标文件中提供第三方机构出具的软件测试报告复印件并加盖生产厂商公章）；系统须支持自动统计的班级人数信息及师生个体活跃度热力图的显示； 4、出勤统计：可以将出勤的人数以及出勤率以图表的形式进行展示；（投标文件中提供第三方机构出具的软件测试报告扫描件并加盖公章） ★5、学生课堂活跃度：可以记录学生某个地方的活跃现象，活跃的地方为大面积红色显示；（投标文件中提供国家信息中心软件测评中心出具的测试报告复印件并加盖生产厂商公章） | 套 | 1 |
| 33 | 平台服务器1 | 1、国产知名品牌，非OME产品. 2、机型：2U机架式服务器 3.处理器：配置2颗Intel 4110系列CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.1GHz 4、内存：配置 32 G DDR4 内存，最大支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失 5、硬盘：配置 3 块 热插拔600G 10K 2.5寸 SAS热插拔硬盘，最大支持≥28个外置热拔插硬盘 6.RAID::配置 1块 2G SAS RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50/60 7.网卡：配置2个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 8.GPU卡：配置 NV QUADRO 4G GPU卡 9、扩展插槽：最大支持10个PCI-E 3.0插槽 10、SD卡: 主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条 | 台 | 1 |
| 34 | 平台服务器2 | 1、国产知名品牌，非OME产品. 2、机型：2U机架式服务器 3、处理器：配置2颗Intel 4110系列CPU，每颗CPU核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.1GHz 4、内存：配置 32 G DDR4 内存，最大支持≥24个内存插槽，最大可支持3TB内存，支持内存ECC保护、内存镜像、5.内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失 6、硬盘：配置 2 块 热插拔300G 10K 2.5寸 SAS热插拔硬盘，最大支持≥28个外置热拔插硬盘 7、RAID::配置 1块 SAS RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50/60 8.网卡：配置2个千兆网口，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 9、扩展插槽：最大支持10个PCI-E 3.0插槽 10、SD卡: 主板支持SD卡插槽，可实现存储BMC日志，存储的日志条数≥3万条 |  | 1 |
| 35 | 存储 | 1、国产知名品牌，与平台服务器1、平台服务器2同一品牌. 2、产品采用统一存储架构设计，为了保证可靠性及性能，NAS需采用非网关实现模式； 3、支持并同时配置FC SAN/NAS/iSCSI多种协议许可 4、配置≥1个存储控制器，控制器冗余设计，支持在线更换 5、配置≥8 GB Cache ；可扩展至64GB（非SSD或者高速Flash 充当缓存） 6、主机接口：配置4 个 1Gb IP +4个8Gb FC主机接口或者 7、磁盘驱动器：支持 SSD、SAS、SATA多种类型硬盘 ； 8、支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型、不同容量的硬盘 9、硬盘：配置11块 6T 7.2K SAS最大可扩展到≥112块硬盘，预授权112块物理硬盘使用许可 10、RAID 级别：支持 RAID 0 ， 1 ， 10 ， 3 ， 5 ， 6 11、多路径软件：配置128台主机路径冗余和负载均衡许可 12、系统管理软件：提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控以及多路径管理 13、系统兼容性：支持 Windows 2003, 2008/2008R2, 2012/2012R22 14、RedHat Linux, SuSE Linux, Ubuntu, CentOS, Apple OS X3 ……等主流操作系统 15、系统扩充性: 模块化结构，具有完全在线、无需停机的微码升级以及容量扩充能力 16、电源风扇: 冗余电源，冗余散热风扇设计 | 台 | 1 |
| 36 | 触摸一体机 | 1、显示技术：≥86英寸，支持全屏显示，两侧无物理快捷按键； 2、显示技术：LED背光源；显示比例：16:9；液晶屏达到A级标准； 3、可视角度：≥178°； 4、标准分辨率：≥3840×2160 ； 5、亮度：≥500cd/m2； 6、对比度：≥5000:1； 7、采用≥4mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥95％； ★8、屏幕显示灰度分辨等级达到128 灰阶以上，最高可实现256 灰阶；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） ★9、触摸点数：全通道支持≥20 点触控，支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写和多人同时使用手势擦除、互不影响；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 10、书写模式：手指、触控笔或其他非透明介质；触摸功能通讯方式：USB，免驱、免校正红外触摸技术，即插即用。支持WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7、Windows8、Windows10、MacOSX、Linux 外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 11、触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，触控有效识别≥3mm，定位精度：±0.1mm，书写延迟时间≤20ms；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 12、一体机触摸屏为钢化玻璃，通过国家级检测中心2260g钢球，0.5m高度抗冲击性试验或更高检测标准； 13、一体机表面钢化玻璃检测符合GB15763.2-2005要求,具备抗重力冲击性，表面应力≥95MPa，耐200度温差等性能以适用学校各种环境需求； ★14、高容错技术：传感器不连续损坏10%，仍可多点触控；即触控框的LED灯如果不连续损坏时，系统会自动屏蔽坏掉的LED，从而不影响正常的触控功能；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 15、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 16、采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），面框拐角处无塑料角块拼接；拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度； 17、前置端口：HDMI 输入≥1 路（含 MHL2.0），1 路Touch USB，3 路双通道USB端子（一路USB3.0，两路USB2.0），同一个USB 接口可支持同时在Windows及Android 系统下被读取，无需区分；并可根据用户需求，将前置USB 自定义成PC 或安卓单通道模式；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 18、整机具备两路TOUCH-USB 接口，前置、侧置各一路；支持手动切换触控输出端口，支持用户自定义选择触控输出端口，方便用户通过外接设备与整机有序互动；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 19、一体机前置按键支持整机开关机、电脑开关机、一键黑屏节能、锁定和解锁屏幕、支持一键调取和关闭中控菜单，在黑屏节能状态下可实现节能90%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕； 20、节能环保，低功耗；待机功耗 ≤0.5W； 21、整机具备智能护眼系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； ★22、可通过手势调取中控菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、节能设置等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下、任何位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 23、扬声器功率：15W*2，内置四个低音喇叭，两个高音喇叭；整机支持DTS 和杜比解码； 24、整机具备防强光干扰性能，在100K LUX 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常；（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂商公章） 25、防尘功能：防止粉笔灰尘堆积影响，保证触摸边框底部80%以上区域被遮挡后，仍能达到20 点以上触控功能； 26、一体机自带信息发布系统，无需借助PC即可实现自动后台运行、切换通道、音量调节、定时开关屏、频道切换、信息发布等功能； 27、提供厂家针对此项目的售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 35 |
| 37 | 推拉式绿板 | 1、结构：内外双层结构，基本尺寸：≥4000mm×1280mm，保证与电子产品外形尺寸配套；配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子产品的安全管理。 2、板面：选用优质烤漆板面，墨绿，亚光，，厚度≥0.23mm。 3、衬板：选用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 4、背板：选用镀锌钢板，厚度≥0.2mm，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 5、边框：采用高强度电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，部分壁厚≥1.0mm。 | 台 | 35 |
| 38 | 数字红外无线教学扩声系统接收器 | 1、数字红外无线扩声系统 2、全通道频响： 50 Hz ~ 20 kHz 3、信噪比：≥85 dBA 4、总谐波失真：≤0.06% ★5、数字红外无线教学扩声系统接收器、数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 ★6、提供厂家针对此项目的售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 台 | 35 |
| 39 | 数字红外无线教学扩声系统控制盒 | 1、红外载波频率可选， 可配1个无线麦克风 2、设备内置数字音频功放，可直接连接音箱对老师声音进行扩声，也可以连接外置功放进行扩声 3、1路线路输入（PC IN）， 1路线路输出（LINE）， 4、数字音频输入/输出：可以通过USB线连接到电脑实现数字无线信号的无损录音，可以将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输 5、1路RJ45接口。可连接中控系统，实现集中控制 6、内置啸叫抑制功能 7、数字红外无线教学扩声系统接收器、数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 台 | 35 |
| 40 | 壁挂式音箱 | 1、两路低音反射式扬声系统； 2、可垂直安装或者水平安装； 3、配备U角支架； 4、频率响应≥75 Hz ~ 20 kHz； 5、定阻输入： 8 Ω； 6、额定功率≥ 30 W； 7、 灵敏度≥ 89 dB； ★8、数字红外无线教学扩声系统接收器、数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 对 | 35 |
| 41 | 数字红外无线麦克风（颈挂式） | 1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便（拒绝需要对频及调频的其他技术方式）； 2、可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制。LED指示灯指示当前选择的信号源； 3、扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口； 5、独立的静音和音量调节设置，对当前所选信号源的调节不影响其他信号源； 6、支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入； 7、发射角度：垂直0° ~ 90°，水平120°； 8、可充电锂电池不接受镍氢电池和镍镉电池； 9、电池可持续使用6个小时； 10、具有电量提示，支持USB口充电； 11、 频率响应 优于范围：50 Hz ~ 20 kHz； 12、信噪比 ≥85 dBA； 13、总谐波失真 ≤0.06%； 14、直线距离 ≥25米； 15、标配同一品牌的充电器，（兼容手机充电器）或插入充电座充电； ★16、数字红外无线教学扩声系统接收器、数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌； | 个 | 35 |
| 42 | 电源适配器 | 1、INPUT：100-240V 50/60HZ 0.35AMax 2、OUTPUT：5V，2A 3、自带充电线 | 台 | 35 |
| 43 | 充电底座 | 1、同时给两个无线麦克风充电； 2、教学双备份带1只鹅颈麦克风 3、麦克风充电槽带电子锁，具备刷卡或扫码两种开锁模式 | 台 | 35 |
| 44 | 扩声管理平台 | 1、安卓或苹果系统APP终端； 2、扫码解锁使麦克风充电底座电子锁打开，或刷卡解锁 3、根据需求分配管理权限； 4、记录扫码日志，自动上传云服务器 ★5、数字红外无线教学扩声系统接收器、数字红外无线教学扩声系统控制盒、数字红外无线麦克风（颈挂式）、充电底座同一品牌 | 套 | 1 |
| 45 | 55寸液晶拼接屏 | 1、屏幕尺寸： 55英寸超窄边液晶显示单元（16:9） 2、拼缝：≤1.8 mm 3、对比度：500000:1（DCR） 4、物理分辨率：1920 x 1080(FHD) 5、亮度：700 cd/m2 6、可视角度(Hx V)：178 x 178 7、色深：16.7M (8-bit) ★8、表面处理：硬质涂层(3H),前偏光板防反光处理 9、使用寿命：80000小时 ★10、直下式背光源，IPS硬屏 手触时无水痕 ★11、由生产厂商原装生产，液晶面板和整机是同一品牌 ★12、必须提供产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺函原件，同时为确保所投产品参数真实有效须提供加盖生产厂商公章的技术参数证明文件。 | 台 | 12 |
| 46 | 拼接屏处理器 | 1、输入支持DVI、HDMI、SDI、VGA、CVBS、YPBPR、HDbaseT、光纤输入、IP流媒体、DVI-X 3.5mm音频等信号的混合输入，同时支持DP 、HDMI1.4、Dual-Link DVI等4K分辨率输入采集。 2、输出支持DVI/HDMI/SDI/VGA/CVBS/YPBPR/HDbaseT/光纤输出/DVI-X等接口。 3、单台设备最大可扩展288路输入，144路输出，展现信号采集能力，最大限度地满足用户的扩容需求；此次配置要求不低于:输入信号12路HDMI信号，输出信号12路HDMI。能实现被动立体。 | 套 | 1 |
| 47 | 拼接屏框架 | 1、定制拼接单元框架及挂架； 2、可安装3*4液晶拼接屏 | 套 | 1 |
| 48 | 中控操作台 | 1、四联监控操作台 2、选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5MM。 3、内部配置：每联控制台下有设备小柜，可放置主机等设备。也可选配19英寸标准安装立梁。 4、结构说明：全数控设备加工，便于包装和运输。表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 5、适用范围：该产品符合国家标准化的规定， 6、含四套办公椅。 | 套 | 1 |
| 49 | 服务器机柜 | 1、标准42U服务器机柜，含三个托盘。 2、前门、侧门可拆卸 3、前门采用玻璃面板，内部设备一目了然 4、含PDU两个：竖装12位10A万用，带线 | 台 | 4 |
| 50 | 管理主机 | 1、主板：不低于 Q270 芯片组（CPU 英特尔 i7-6700 处理器(四 核,8MB,8T,3.4GHz,65W) 2、内存：8G DDR4 2666MHz 4个DIMM 3、硬盘：1TB 最多支持 3 个硬盘 4、显卡：集成高性能显卡； 5、网卡：千兆网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡 6，电源：功率大于240W PSU主动式PFC, 后置电源故障诊断灯 7、含 21.5 英寸液晶显示器。支持DP或者HDMI | 台 | 4 |
| 51 | 精密空调 | 1、工作电压及频率：380V±10% 50Hz±3Hz 2、工作温度：-40℃-50℃ 3、温度控制：17℃ -32℃1℃(最高可达0.5 ℃） 4、湿度控制：40-70%5%（最高可达±3 ﹪） 5、机房专用空调应有较大的送风量，采用水平送风方式。,风量≥3600（m3/h）。 6、总冷量 (24℃-50％RH) ≥12.5kw, 显冷量 (24℃-50％RH) ≥11.3kw 7、加热量≥3KW； 8、加湿器：采用电极式加湿器，直接采用自来水，具有自动清洗功能，能快速产生纯净蒸汽，检修时不用停机。 9、具备标准RS485接口，485远程监控接口。 10、安全保护：阻然V级，面板防护：P55，软件结构：A级，防浪涌：Ⅱ类，系统保护：系统可选配相序保护、过欠压保护、漏水保护等，保证机组在无人值守时的正常工作; 部件保护：压缩机保护、风机过载、传感器失效等 11、洁净控制：过滤等级：G4 | 台 | 1 |
| 52 | UPS主机 | 1、整体要求：三进三出高频在线式。 2、UPS额定功率：容量不小于40KVA。 3、温度范围要求：工作温度：0℃～+40℃；储运温度：－25℃～+55℃； 4、相对湿度：0～95%（不凝露） 5、双变换在线式设计，采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功0.99以上 6、直接并机，可4台并联，并机时可共用电池组 7、用户可设定充电电流，恒流，恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换 8、整机城配EPO紧急关机 9、可运行ECO工作模式，高效节能 10、电气性能： 11、额定输入电压范围、输入电压范围：(380VAC/400VAC/415VAC) 、138-485VAC 12、输入功率因数：满载时≥0.99 13、整机效率≥94.5% 14、输出电压稳压精度：380Vac/400Vac/415Vac±1% | 台 | 1 |
| 53 | UPS电池 | 1、 断电时间：不小于2小时 2、电池特性：浮冲寿命可达8-10年 3、充电时间：10小时之内充到电池容量的92% 4、深度放电保护：具备 5、电池状态检测：具备 | 台 | 64 |
| 54 | 电池柜 | 1、特点：结构焊接牢固，承重力好。外形美观。组装方便灵活 2、表面：酸洗，磷化，经典喷涂 3、每个电池柜装16节电池 | 台 | 4 |
| 55 | 全钢无边防静电地板 | 尺寸：600*600*35mm 防火、防静电、防尘； 地板可任意切割，安装方便。 | ㎡ | 60 |
| 56 | 桌面云一体机 | 1、本项目要求桌面云一体机与瘦终端、虚拟桌面发布平台并发授权和虚拟存储软件同一品牌，出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 ★2、要求桌面云一体机必须配备存储虚拟化软件模块，通过它代替硬件存储设备，从而以低成本的存储方案实现数据可靠性和故障恢复。 ★3、CPU核数≥10（主频不低于2.2Ghz）、内存≥160G、千兆网口≥6个、冗余双电源。本项目要求至少配备1块64G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、1块480G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6块2T的SATA硬盘（用于存储个人数据）。 | 台 | 3 |
| 57 | 虚拟存储软件 | ★1、本项目要求所提供的存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求 2、部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为我单位构建桌面云提供低成本、高性能的存储方案。 3、本项目要求部署存储通信网，保障数据副本同步效率，采用单交换机链路聚合或双交换机链路聚合，提高容错能力。 ★4、云平台须具备安全性和抵御非法网络攻击的能力。 ★5、为了保证云桌面产品的成熟度，以及后续产品持续更新升级能力不影响我单位后期教学需求，厂商研发实力需通过CMMI 5认证（复印件加盖厂商公章） 6、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖厂家公章 | 套 | 3 |
| 58 | 瘦终端 | 1、本项目要求配备87台终端，且与桌面云一体机、虚拟桌面发布平台并发授权和虚拟存储软件同一品牌（提供照片或加盖厂商公章的截图证明） 2、ARM架构，CPU≥双核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、USB≥6、1个HDMI、1个以太网口、1对音频口。 3、支持终端定时开关机、上电自启等特性，要求控制台界面可基于不同终端分组选择是否开启这些功能。（提供加盖厂商公章的截图证明） | 台 | 87 |
| 59 | 虚拟桌面发布平台并发授权 | 1、本项目必须提供100个用户接入授权。 2、本项目要求免费提供控制器部署安装所需的底层操作系统，比如Linux、Windows Server等，其中Windows必须为正版系统，投标时需提供正版化说明函，避免盗版风险。 3、支持集群部署（非双机热备方式），在不借助第三方工具/软件的情况下，实现多台控制器并发使用及故障切换，且切换过程中桌面会话不中断，满足我单位对性能和稳定性的要求。 ★4、支持联动关机技术，我单位用户可以跟使用PC一样，打开操作系统“开始”菜单、点击“关机”按钮，桌面云终端和操作系统将会一体化关闭，没有多余的操作步骤。 ★5、支持为桌面云一体机提供多种负载均衡机制，本项目应包含会话数、CPU、内存、I/O、综合性能等5种策略算法，以满足不同类型服务器的资源调度需求。（提供加盖厂商公章的截图证明） 6、支持统一完成云桌面的开机、关机、挂起、重启等操作，并支持为云桌面设置开关机计划，实现上课前自动开机、下课后自动关机，节省资源占用。 7、支持为云桌面设置还原模式，在操作系统重启后，除个人数据之外其他内容均还原为初始状态，始终为用户呈现干净可用的桌面环境，降低系统故障率。 ★8、支持多种身份认证方式随需组合，至少应包括账号密码、短信认证、硬件特征绑定、动态口令等5种方式。（提供加盖厂商公章的截图证明） ★9、支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。 10、与桌面云一体机同一品牌 | 套 | 100 |
| 60 | 显示器 | 1、尺寸：19英寸 2、分辨率 1920*1080，屏幕比例 16:9 3、面板类型 TN屏 LED背光 4、静态对比度： 600:1，灰阶响应时间5MS 5、点距：0.248MM 6、亮度200CD/M2，可视角度90/65° 7、显示颜色 16.7M 8、视频接口 VGA | 套 | 87 |
| 61 | 键盘鼠标 | 防水，耐用、USB接口 | 台 | 87 |
| 62 | 核心交换机 | 1、最大交换容量≥80Tbps 2、最大包转发率≥20000Mpps 3、设备高度≤4U 4、本次配置要求：双主控，双电源，36个千兆电口12个千兆光口，4个万兆光口 5、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 6、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3 7、颗粒化电源模块上支持电源开关，可控制单电源模块的供电状态，便于安装、维护及更换； 8、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 | 台 | 1 |
| 63 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥330Gbps 2、包转发率≥100Mpps 3、24个千兆电口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP 4、支持MAC地址规格≥16K 5、支持ARP表项规格≥4K 6、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 9、要求每台配置千兆单模光模块≥2个； | 台 | 8 |
| 64 | 接入层交换机 | 1、24个10/100/1000Base-T，4个100/1000Base-X SFP,可同时独立使用端口≥28端口，非combo 2、电口和光口都支持端口休眠功能，支持整机休眠，符合IEEE 802.3az 3、端口交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps; 4、MAC地址≥16K 5、支持静态路由； 6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 8、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 87 |
| 65 | 网络显示子钟 | 1、数码管尺寸：3英寸红色数码 2、通讯协议：标准NTP网络协议 3、数码管寿命：＞10 万小时 4、同步周期10秒钟（可设置） 5、子钟机箱采用不锈钢，8字形码段采用LED数码管 6、LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； 7、对比度：≥10：1； 8、LED显示屏可视视角：≥±65º； 7、具有自动刷新功能 8、显示方式为：时、分、秒 9、须与原有的设备对接 | 台 | 87 |
| 66 | 多媒体系统管理平台 | 1、多级用户身份和密码管理功能 2、具备流媒体（电视、监控、DVD等）直播功能（提供软件功能截图，加盖制造厂商公章） 3、互动触摸节目自由编辑功能（提供软件功能截图，加盖制造厂商公章） 4、支持远程开机（X86终端）、关机、重启、暂停、播放、调节音量、静音等功能（提供软件功能截图，加盖制造厂商公章） 5、支持定时开关机，多时段定时开关机功能； 6、支持广告单功能 系统支持在终端屏幕上针对某区域实现定时定点发布节目的功能； 7、会议预约管理功能； 8、远程终端升级功能； 9、敏感词管理功能及消息管理功能； 10、教室设置管理功能及班级管理功能（提供软件功能截图，加盖制造厂商公章） 11、教师管理功能、教师职务及职称管理功能； 12、上课时间管理功能、课程库管理功能（提供软件功能截图，加盖制造厂商公章） 13、学生管理功能、学生请假管理功能； 14、班级课程表、班级值日表、班级风采、班级新闻、班级通知等管理功能 ★15、多媒体互动平台软件有中华人民共和国国家版权局著作权登记书及第三方出具软件检测报告。要求提供复印件加盖制造厂商公章 ★16、多媒体会务管理软件及智慧校园电子班系统软件要求提供软件著作权登记证书，要求提供复印件加盖制造厂商公章。 ★17、终端播放软件有中华人民共和国国家版权局著作权登记书、第三方出具的检测报告。要求提供复印件，加盖制造厂商公章 ★18、必须与学校现有一卡通和教务系统实现无缝对接，并提供制造厂商承诺书加盖公章 ★19、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖制造厂商公章 | 套 | 1 |
| 67 | 智能电子班牌 | 1、21.5寸高清液晶，分辨率1920X1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度300cd/m2， 2、标配10点电容触摸屏，响应时间3.5 ms，90%以上的触摸区域为±2mm的高触摸精度，承受超过60 000 000次以上的单点触摸。 ★3、嵌入式工业级八核2.0G,内存2G,存储8G，可扩展32G/64G/128G，USB2.0*2，HDMI*1，RJ45网络接口，WIFI无线模块。 4、支持各种多媒体，包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页RSS新闻、外部程序对接等， 5、支持各种媒体全屏或者组合（分屏）显示；支持远程控制（重启、关机、播放、停止、暂停），远程调节音量等； 6、支持远程查看下载进度、远程截图；支持会议直播、监控直播、电视直播等； 7、支持定时开关机，多时段定时开关机； 8、支持各种触摸，可将触摸与触摸节目混合互动，可实现多级功能触摸，模板可自由编辑， 9、支持支持课程表、考勤数据、班级数据、新闻公告、学校/班级风采、荣誉作品、视频资源、值日生、教学资源等实时数据更新等。 ★10、提供制造厂商针对本项目售后服务承诺函并加盖制造厂商公章 | 台 | 87 |
| 68 | 六类网线 | 六类双绞线 | 箱 | 20 |
| 69 | 音频线 | 2*200芯 | 盘 | 26 |
| 70 | 辅材及安装调试费 | 1、含相关音频、视频、光纤跳线、电源线缆等材料 2、含相关音视频类转换器及信号延长器等设备 3、含整体系统所需固定材料及保护材料。 4、主干网络采用光纤传输。 | 项 | 87 |

说明：

（1）投标文件中对某项技术指标如需更详细的表述，可单项另作文件说明。

（2）招标文件中技术要求部分为满足采购人所需的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主。允许投标人以不低于招标 文件要求的档次、技术、性能的软件产品参与投标。

（3）安装、调试、检测、验收及标准等根据不同项目情况可另作详细的文字说明。

附件

评标标准和评标方法

一 评标原则

1．公平、公正、科学合理评标；

2. 评标委员会由招标采购单位从政府采购专家库中随机抽取后并依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

3．参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4．根据法律法规规定，参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

5．评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

6．评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

7．评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

8．投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

二 评标方法

1.本项目采用综合评分法。

2.比较与评价。评委按招标文件要求对所有资格性审查合格的投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分。

3.和本项目相关的政府采购政策功能体现见后附“政府采购政策功能体现”。

4.澄清有关问题。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可采用书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用相应书面形式，由其授权的代表确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的问题

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.推荐中标候选人。根据采购需要、商务、技术均能满足招标文件要求，按评标委员会评出的综合得分，由高到低顺序排列，推荐一名中标候选人（如最得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。

当多个投标人所投核心产品（见第七章标注的主要设备、产品）的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

7.评委最终得分的算术平均值即为该投标人的最终得分。计分过程按四舍五入取小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

8.中标人的确定。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据评标委员会推荐的中标候选人，确定为中标人。

三 政府采购政策功能体现

1.为贯彻落实财库[2011]181 号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》、豫财购[2013]14 号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》、郑财办购[2012]8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300 号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：给予小型或微型企业 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号要求提供《残疾人福利性单位声明函》等有效证明材料，并对声明的真实性负责，否则不予认可。

4.根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号文件的要求，本次采购有在通知附件：节能产品政府采购品目清单中标记“☆”强制采购产品的，需提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中指定的认证机构出具的节能产品认证证书。

5.根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库［2004］185号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期节能清单所列的优先采购节能产品中，将给以优先采购，，见“评分标准”中“加分项”。

6.根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号），如供应商所提供产品属于被列入最新一期环境标志产品政府采购清单产品，将给以优先采购，见“评分标准”中“加分项”。

7.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当视为进口产品；

未在采购文件中明确规定不允许进口产品参加的，视为拒绝进口产品参加。财政部门审核同意购买进口产品的，将在采购文件中明确规定可以采购进口产品。

8.根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库［2005］366号，本项目如涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品；采用最低评标价法的采购项目，清单中的产品不是最低报价但不高于排序第一的一般产品报价一定比例的，将采购合同授予提供认证产品的供应商。采用综合评标法的采购项目，将在评审总分基础上对清单中的产品加1分。

9.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

10.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知（财库【2010】48号）》规定，本项目如涉及采购信息安全产品的，产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

11.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行；

四 评标程序

1.资格审查。开标结束后，首先按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）由采购人对投标人的资格性进行审查。内容如下：

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证或五证合一） | 复印件加盖公章 |
|  | 近三年无违法违纪记录声明函 | 提供声明函 |
|  | 投标人反商业贿赂承诺书 | 提供承诺书 |
|  | 依法缴纳税收证明及社保证明 | 提供2018年6月以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明 |
|  | 财务审计报告 | “招标项目资料表”中要求的财务审计报告 |
|  | 信用查询记录 | 符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录 |
|  | 其他资格性要求 | 符合招标文件中规定的其他资格性要求 |

2.评标委员会根据评标原则和评标标准对所有资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合招标文件实质性要求的投标文件，评委将按评分标准进行价格评议和综合评分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 自开标之日起60日 |

五 评分标准：

1.2、评分方法

1.2.1、投标报价（满分30分）

计算方法如下：

投标报价得分=有效投标最低报价/投标报价×30分。

有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核的所有投标人。

# 1.2.2、技术部分（满分30分）

1、技术参数及要求完全符合招标文件要求的，得30分（按照注1的要求提供证明材料）

2、不带★的技术参数及功能要求项，每有一项不符合的扣2分，扣完为止。

3、带★的技术参数及功能要求项，每有一项不满足的扣4分，扣完为止。

注1：技术规格要求表中所有带“★”号的设备项应提交技术证明材料并加盖制造商公章。

(1)如果提供的技术证明材料是扫描件、传真件、复印件或从网站上下载的彩色或彩色打印件的技术材料，则每页都必须加盖设备的制造生产商印章（原章），否则其提供的技术证明材料均不作为评标依据，视为未提供，扣除相应分值）。

1.2.3、商务部分（满分40分）

1.2.3.1、投标人综合实力（满分11分）

1、投标人同时具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的得2分；缺少一项不得分（提供复印件加盖投标人公章，原件在评标时备查）

2、投标人通过ISO14001、OHSAS18001、ISO9001认证得3分，缺少一项不得分（提供复印件加盖投标人公章，原件在评标时备查）

3、该项目为音视频集成融合项目，投标人具有“可编程中控软件”著作权证书的得3分。（提供复印件加盖投标人公章，原件在评标时备查）

4、投标人具有CMMI 3认证或以上证书的得3分（提供复印件加盖投标人公章，原件在评标时备查）

# 1.2.3.2、投标人业绩（满分2分）

投标人提供2016年以来所投同类型项目的业绩合同；（合同应包含中标通知书、合同、验收报告），每提供一份完全满足上述要求的合同得1分，最高得2分。（投标时合同业绩原件备查）

# 1.2.3.3、项目实施方案（6分）

评标委员会根据投标人投标文件中项目实施方案的完备性、先进性、管理性、是否完善等方面进行对比评审，实施方案详尽、完整、先进为一档得6分，二档得3分，三档得1分。

# 1.2.3.4、服务承诺（15分）

# 评标委员会根据各投标人提供的售后服务承诺、售后服务计划、售后服务团队实力对比评审，对以下内容进行打分：

质保期内服务承诺：评标委员会根据投标人免费保修标准、保修范围、检修方式等内容对比评审，最优为一档得5分，二档得3分，三档得1分。

# 质保期外服务承诺：评标委员会根据投标人保修费、易损件及备件费用、有偿维修费等内容对比评审，最优为一档得4分，二档得2分，三档得1分。

供应商售后人员应持证上岗，服务团队能提供：（1）一级建造师注册证书（机电工程）（2）专业技术人员任职资格证书（中级）（3）信息安全保障人员认证证书，上述证书每提供一项得2分。（提供相关人员在本单位缴纳近三月社保凭证，加盖投标人公章，人员证书原件在评标时备查）

# 1.2.3.5、项目演示（6分）

1、投标产品“全高清录播软件” 支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供至少8种特效；系统亦具备提供至少4种不同上述方式的特效，所有特效为系统自带，无须手动定义；特效的过渡时间支持设定为0.5S、0.8S、1.0S、1.2S。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。

2、投标产品“全高清录播软件”支持预编辑录制窗口和录制窗口，录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。

3、投标产品“AI分析平台”支持教师可查看每节课的课堂实录、并且可根据不同的教学行为进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。

4、投标产品“AI分析平台”支持教师可以查看自己所在班级，所授课程中的学生个体课堂行为分布情况。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。

5、投标产品“AI分析平台”支持按照时间维度，教师可查看全班学生和个体学生的课堂注意力趋势数据，以便调整自己的课堂节奏和教学进度。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。

6、投标产品“手机端软件”系统支持教师课堂教学行为分析历史数据的查看，须支持教师个人课堂教学行为数据的纵向对比及多节课堂教学行为数据的横向对比。根据现场演示软件功能满足该项要求的得1分。