中原工学院

工业训练中心改造工程项目

竞争性磋商文件

招标编号：HNZB[2020]N0953

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目  录

第一章  竞争性磋商公告	4

第二章  竞争性磋商须知	7

磋商供应商须知前附表	7

一、导   言	12

二、竞争性磋商文件	13

三、竞争性磋商响应文件的编制	13

四、竞争性磋商响应文件的密封与递交	15

五、竞争性磋商程序	15

六、授予合同	20

附件：评审方法	21

第三章  项目概况及技术标准要求	26

第四章  合同格式	32

第一部分 合同协议书	34

第二部分  通用合同条款	37

第三部分  专用合同条款	37

第五章  磋商响应文件格式	64

一、法定代表人身份证明书	67

二、法定代表人授权委托书	68

三、投标函	69

四、磋商一览表	70

五、资格证明材料	72

六、项目管理机构配备情况	75

七、施工组织设计	78

八、近年完成的类似项目情况表	80

九、供应商认为其他需要提供的文件	81

（一）磋商供应商承诺	81

（二）供应商认为其他需要提供的文件料	81

其他：	84

# 第一章  竞争性磋商公告

中原工学院

工业训练中心改造工程项目竞争性磋商公告

一、采购项目名称：中原工学院工业训练中心改造工程项目

二、采购项目编号：HNZB[2020]N0953

三、项目控制价：991770.42元人民币。

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

五、项目概况：

1、建设内容：本工程位于河南省中原工学院龙湖校区，主要涉及工业训练中心改造,具体内容详见磋商文件。

2、范围：郑州市中原工学院工业训练中心改造工程项目图纸及工程量清单范围内所有内容,具体范围详见磋商文件、图纸及工程量清单。

3、 预算金额：991770.42元人民币；

4、 资金来源：财政资金。

5、 工程施工地点：中原工学院龙湖校区。

6、 质量要求：符合国家、省、市现行相关质量验收标准及相关规范。

7、 计划工期：合同签订后55日历天。

8、 质量保修：自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

六、供应商资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1、供应商须具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质，且具有有效的安全生产许可证；

2、拟派往本项目的项目经理具备相关专业壹级注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

3、提供企业2018年或2019年度经审计的财务报告；

4、提供企业2020年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

5、 参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” 】

8、本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

9、相关法律、法规规定的其他条件。

其他有关事项：购买磋商文件时必须携带法人授权委托书原件、营业执照 资质、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件（验原件，留复印件，复印件加盖单位公章）。

七、获取竞争性磋商文件

1.时间：2020年11月23日～2020年11月30日，上午8：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：河南招标采购服务有限公司502房间（郑州市纬四路13号，花园路与纬四路交叉口向东五十米路北的第一个院）。

3.方式：现场购买。

4.售价：300元/份，售后不退。

八、响应文件提交的截止时间及地点

1.时间：2020年12月04日下午15：00（北京时间）。

2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标厅。

九、响应文件的开启时间及地点

1.时间：2020年12月04日下午15：00（北京时间）

2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标厅。

十、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为三个工作日。

- 联系方式

1.采购人：中原工学院

地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号

联系人：韩老师

联系方式：0371-62506800

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：宋先生

联系方式：0371-65990020

3.项目联系方式

项目联系人：宋先生

联系人：0371-65990020

发 布 人：河南招标采购服务有限公司

发布时间：2020年11月23日

# 第二章  竞争性磋商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：中原工学院 地 址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号 联系人：韩老师 联系电话：0371-62506800 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：宋先生 电话：0371-65990020 地址：郑州市纬四路13号 |
| 3 | 综合说明 | 项目内容：中原工学院工业训练中心改造工程项目 工程地点：中原工学院龙湖校区。 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 承包方式 | 固定总价（包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全） |
| 6 | 资金落实情况 | 自筹资金 |
| 7 | 采购范围 | 详见磋商文件、图纸、工程量清单 |
| 8 | *质量要求 | 符合国家、省、市现行相关质量验收标准及相关规范 |
| 9 | *保修期 | 保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。 |
| 10 | *供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1、供应商须具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质，且具有有效的安全生产许可证； 2、拟派往本项目的项目经理具备相关专业壹级注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理； 3、提供企业2018年或2019年度经审计的财务报告； 4、提供企业2020年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 5、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、提供政府采购反商业贿赂承诺书； 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” 】 8、本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 9、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 11 | *计划工期 | 合同签订后55日历天 |
| 12 | *磋商有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 磋商保证金 | 无需递交磋商保证金 |
| 14 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 壹份正本，贰份副本（副本可以是正本的完整复印件），壹份电子版u盘（包含响应文件的所有内容）。 |
| 16 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：中原工学院 采购人地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号 中原工学院工业训练中心改造工程项目竞争性磋商响应文件 采购编号： HNZB[2020]N0953 在2020年12月04日15时00分前不得开启（填写投标截止时间） 供应商名称： （加盖单位公章） 供应商地址： 日 期： |
| 17 | 磋商响应文件 递交截止时间 | 时间：2020年12月04日15时00分（北京时间） |
| 18 | 磋商响应文件 递交地点 | 河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室（郑州市纬四路13号，纬四路与花园路交叉口向东50米，路北第一个院内，418室） |
| 19 | 磋商开启时间与地点 | 时间：2020年12月04日15时00分（北京时间） 地点：同磋商响应文件递交地点 供应商的法定代表人（或委托代理人）须出席开标会。 |
| 20 | 磋商小组组成及授权 | 磋商小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人； 技术经济专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取。 是否授权磋商小组确定中标人：否。 |
| 21 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 22 | 项目控制价 | 991770.42元人民币。供应商投标报价不得高于项目控制价，否则按无效响应处理。 |
| 23 | 磋商代理服务费 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及国家发改办【2003】857号等文件规定的收费标准向成交人收取。 成交人在领取成交通知书前将代理服务费汇款至河南招标采购服务有限公司，账户信息如下： 开户行：广发银行郑州行政区支行 户名：河南招标采购服务有限公司 帐号：8898516010005452 财务室联系电话：0371-65955702 成交人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取成交通知书。 |
| 24 | 履约保证金 | 合同中约定 |
| 25 | 授予合同 | 数量增减范围：≤10%, |
| 26 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 27 | 民工工资的支付 | 投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。 |
| 28 | 踏勘现场 | 1、供应商领取磋商文件后自行组织现场勘察活动，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。 2、勘察现场所发生的所有费用、风险由供应商自己承担。 3、采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 29 | 最终结算价执行签约合同价与投标报价间的优惠（含执行原投标综合单价的设计变更、现场签证），重新组价部分执行签约合同价与控制价间的优惠。 固定单价合同，合同内结算总额（不含变更、签证）不得超出合同价的3%，超出部分不再计取。 |
| 30 | 解释权 |
| 31 | 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件及复印件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |

本项目资料表中注“*”为供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

## 一、导   言

- 项目概况

1.1本项目已具备采购条件，可以进行竞争性磋商活动。

1.2采购人：中原工学院。

1.3项目名称：中原工学院工业训练中心改造工程项目。

1.4资金来源：财政资金。

- 采购范围

2.1本次采购项目为中原工学院工业训练中心改造工程项目。

2.2详细内容见“第三章 项目概况及技术标准要求”。

- 竞争性磋商申请费用

见磋商供应商须知前附表

- 施工时间及地点：接采购人通知。

- 竞争性磋商供应商资格条件：

5.1、详见磋商供应商须知前附表。

- 竞争性磋商申请要求

6.1本项目不允许同一竞争性磋商申请单位提交两份或两份以上不同实质内容的竞争性磋商响应文件。

6.2不论竞争性磋商申请结果如何，招标单位对供应商的竞争性磋商响应文件均不退还，且不对此作任何解释。

- 定义及解释

7.1项目：系指中原工学院工业训练中心改造工程项目。

7.3采购人（业主）：中原工学院。

7.4供应商：是指响应竞争性磋商、参加竞争性磋商申请竞争的独立法人。

7.5招标代理机构：河南招标采购服务有限公司。

7.6竞争性磋商委员会：系指按照规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7日期：系指公历日。

7.8 竞争性磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷形式。

7.9合格的供应商为资格审查通过的具有独立法人资格的供应商。

- 保证

供应商应保证在竞争性磋商响应文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成竞争性磋商响应文件承诺的所有内容及服务。

## 二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件包括本文件所有内容及按第9.3、9.4条款内容发出的补充文件。

9.2磋商人应详细阅读竞争性磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果磋商人不按竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件和资料的，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致竞争性磋商响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

9.3竞争性磋商文件的澄清

要求澄清竞争性磋商文件的供应商应以书面形式并加盖企业公章按竞争性磋商供应商须知前附表中的地址告知招标代理机构。招标代理机构将答复发给所有竞争性磋商文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

9.4竞争性磋商文件的修改

9.4.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

9.4.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。

9.4.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、竞争性磋商响应文件的编制

- 竞争性磋商响应文件

10.1竞争性磋商响应文件的组成

见竞争性磋商响应文件格式要求。

10.2竞争性磋商响应文件编制要求

10.2.1竞争性磋商申请单位应按竞争性磋商文件提供的竞争性磋商申请格式和要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应按A4规格标准打印，胶装成册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性磋商文件的要求签字盖章。

10.2.2竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名并加盖供应商单位公章确认。

10.2.3竞争性磋商响应文件正本和副本的封面或扉页应标明的内容详见“竞争性磋商响应文件格式”。

10.2.4竞争性磋商响应文件的封面上应分别标明“正本”或“副本”字样。

10.3竞争性磋商响应文件的份数

见供应商须知前附表规定，正本与副本不一致时以正本为准。

10.4竞争性磋商响应文件的修改与撤回

如供应商需要修改或撤回其竞争性磋商响应文件，必须在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间前将修改或撤回其竞争性磋商响应文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。供应商不得在竞争性磋商申请截止时间后修改和撤回竞争性磋商响应文件。

10.5竞争性磋商响应文件有效期

竞争性磋商响应文件自本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间起生效，其投标响应有效期见供应商须知前附表。

10.6特别说明

10.6.1竞争性磋商申请语言：供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关竞争性磋商申请的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.6.2计量：在竞争性磋商响应文件中以及所有供应商与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.7竞争性磋商申请的报价

10.7.1供应商根据按磋商文件要求完成报价，采购人有权进行核实。

10.7.2 如竞争性磋商申请报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.7.3全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

- 竞争性磋商保证金

11.1本项目无需递交磋商保证金。

## 四、竞争性磋商响应文件的密封与递交

- 竞争性磋商响应文件的密封

12.1竞争性磋商申请单位应将竞争性磋商响应文件的正本、副本、电子版分别密封在三个密封包内，包装封面上加盖竞争性磋商申请单位印鉴，需标明的内容见供应商须知前附表。

- 竞争性磋商响应文件的递交

供应商应在竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间将竞争性磋商响应文件递交至前附表指定的磋商地点，密封不符合本磋商文件要求的竞争性磋商响应文件将被拒收。

- 竞争性磋商申请截止时间

竞争性磋商申请截止时间为竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间。

- 迟到的竞争性磋商响应文件

在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件，招标单位将拒收。

## 五、竞争性磋商程序

- 磋商

16.1 磋商在竞争性磋商供应商须知前附表中规定的时间和地点进行。供应商法人授权代表应持授权委托书与身份证签到以证明其出席。

16.2 竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

16.2.1 竞争性磋商申请截止时间后送达的；

16.2.2未按竞争性磋商文件要求密封及盖单位章的；

16.2.3供应商发的代表人或法人授权代表未到场的。

- 磋商委员会

磋商委员会组成详见供应商须知前附表。

- 磋商原则

18.1 客观、公正、审慎原则。

- 磋商纪律

19.1磋商委员会成员和参与磋商工作的有关人员不得透露对竞争性磋商响应文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与磋商有关的其它情况。

19.2 除竞争性磋商供应商须知第9条款的规定以外，授予成交通知书前，任何供应商均不得就与其竞争性磋商响应文件有关的问题主动与采购人和招标代理机构联系。

19.3如果供应商试图对磋商委员会的磋商施加影响，将导致该供应商的竞争性磋商响应文件被废标。

- 竞争性磋商响应文件的澄清与修正

20.1磋商委员会可以要求供应商对竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其竞争性磋商申请将被拒绝：

20.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如竞争性磋商申请报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.磋商文件的初步审查

21.1响应文件的初步评审包括：形式评审、资格评审、响应性评审。评委会首先对各响应人的响应文件按照响应性评审因素进行初步评审，初步评审不合格的响应人的响应文件不得进入第二轮报价。通过初步评审的响应人在磋商现场进行二次报价，二次报价不得高于供应商其首次报价，二次报价为供应商最终报价。

响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效文件处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按采购文件规定编制报价的；

（4）初步评审的内容中有不符合的。

（5）供应商应按照“竞争性磋商文件”并结合企业情况进行报价，投标报价不得高于采购人给定的项目控制价。

（6）其他没有实质性响应采购文件要求的。

备注：磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能会影响工程质量的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审 标准 | 响应人名称 | 与营业执照等相关证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |
| 2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
| 3 | 响应 性评 审标 准 | 投标（响应）范围 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 保修期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价符合磋商文件的相关规定。 |
|  |  | 实质性响应 | 符合磋商文件中规定的其他实质性要求 |

22.推荐中标候选人

22.1磋商小组对通过初步审查的供应商分别单独进行磋商。磋商双方可以就磋商项目所涉价格、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价, 供应商最终报价提交后，报价不得进行更改。

22.2 最终评标价的确定

22.2.1最终评标价为最终报价。

22.3经磋商小组确定最终符合采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

22.3.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

22.3.2监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

根据政府采购政策，本项目如涉及到强制节能产品，应当采购最新一期节能清单范围内的产品，如涉及到环境标志产品，应当优先采购环境标志产品。在性能、技术、服务等指标同等的条件下，优先采购列入最新一期节能清单、环保清单内的产品，同时列入两个清单的产品优先于只获得其中一项认证的产品。

22.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

22.5 评审报告应当按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关规定进行编制。

22.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.7在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致或对于供应商提供的技术方案等不能判断是否满足本项目建设需求的使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为未通过。

22.8磋商小组对于恶意竞标（即：报价明显偏低且又不能合理说明或不能提供相关证明资料的），磋商小组可认定该供应商以低于成本报价恶意竞标，其投标作废标处理。

23.定标

23.1磋商委员会按照竞争性磋商文件中磋商标准的规定评定供应商名次。

23.2若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定成交人或者重新招标。

23.3若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后成交无效。应当按照中标条件从其余供应商中重新确定成交人或者重新招标。

24.其它

24.1本竞争性磋商文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如竞争性磋商申请单位在本次竞争性磋商活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

24.2本竞争性磋商文件根椐国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

## 六、授予合同

25.中标通知及签订合同

25.1在竞争性磋商申请有效期内，成交结果以书面形式通知成交人。

25.2对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有竞争性磋商响应文件不予退还。

26.签订合同

26.1 成交人收到成交通知书后，应在三十日内与采购人签订合同。

26.2 竞争性磋商文件、成交人竞争性磋商响应文件以及成交人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 若成交人未能或拒绝按竞争性磋商文件要求及其竞争性磋商响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交人或选择重新招标。

26.4 授标时更改非实质性条款的权力

采购人在授予合同时有权对竞争性磋商文件中规定的非实质性内容予以更改，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

26.5 知识产权

26.5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用图纸或技术资料的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

# 附件：评审方法

一、评分原则

(一)评委构成：本采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共三人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以磋商响应文件为评分依据，采用综合评分法，对供应商的商务部分和技术部分两方面内容按百分制打分，其中商务部分占48分，技术部分占52分。

二、评分办法

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 分值构成 （总分100分） | 商务标：30分 综合标：18分 技术标：52分 |
| 2.2.3 | 磋商基准价 | 满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价。 |
| 2.2.4（1） | 商务标 30分 | 磋商报价得分30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： Sn=30×Cmin/Cn Sn：第n个有效投标人的价格得分 Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价 Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。 说明：供应商所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 |
| 2.2.5（2） | 综合标 18分 | 1.企业业绩 3分 | 1.2017年以来（以合同签订时间为准），企业承建过类似装饰装修工程的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得3分（响应文件中附合同复印件加盖公章，原件备查。）同一份合同在1企业业绩和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 2.项目经理业绩 2分 | 2.2017年以来（以合同签订时间为准），供应商拟派项目经理承建过类似装饰装修工程的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得2分。（响应文件中附合同复印件加盖公章，原件备查。）同一份合同在1企业业绩和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 3.工作服务承诺 13分 3.1质保期内的服务内容、标准及承诺 （ 0-3分） ①供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面的，得3分。②供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较全面的，得2分。③供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度一般的，得1分。没有不得分。 3.2质保期外的服务内容、标准及承诺 （0-3分） ①供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度非常全面的，得3分。②供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度比较全面的，得2分。③供应商提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度一般的，得1分。没有不得分。 3.3妥善协调当地关系承诺 （0-2分） 磋商小组根据各供应商制定的与当地周边关系的协调配合措施方案，结合磋商文件要求进行综合评议。 ①各供应商制定的与当地周边关系的协调配合措施方案详细的、可行的得2分； ②各供应商制定的与当地周边关系的协调配合措施方案一般的得1分。 没有不得分。 3.4项目经理现场带班时间承诺 （0-2分） 整体评价高，得2分； 整体评价一般，得1分； 没有不得分。 3.5疫情防控管理措施 （ 0-3分） 磋商小组根据各供应商制定的疫情防控措施进行综合评议。 ①供应商严格遵守学校疫情防控相关规定，有详细工地现场、施工人员疫情防控措施，得2分； ②供应商严格遵守学校疫情防控相关规定，工地现场、施工人员疫情防控措施清晰的，2分； ③供应商严格遵守学校疫情防控相关规定，工地现场、施工人员疫情防控措施一般的，得1分。 没有不得分。 |
| 2.2.5 (3) | 技术标 52分 | 施工组织设计 37分 | 1）施工方案与技术措施 1-5分： 施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。 落实招标要求的水平高，能力强，得5分； 落实招标要求的水平较高，能力较强，得4分； 落实招标要求的水平较高，能力一般，得3分； 落实招标要求的水平较低，能力差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-5分 |
|  |  |  | 2）质量管理体系与措施 1-5分： 质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性。 以上各项要求完善，科学有效，得5分； 以上各项要求较完善，较科学有效，得4分； 以上各项措施一般，得3分； 以上各项措施较差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-5分 |
|  |  |  | 3）安全管理体系与措施 1-3分： 安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性。 落实招标要求的水平高，能力强，得3分； 落实招标要求的水平较高，能力一般，得2分； 落实招标要求的水平较低，能力差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 1-3分： 环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位。 保护措施具体，有效，得3分； 保护措施一般，得2分； 保护措施较差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 5）工程进度计划与措施 1-4分： 进度计划编制合理、可行，满足招标文件要求；工期保障措施合理有针对性。 以上各项要求完善，科学有效，得4分； 以上各项要求较完善，较科学有效，得3分； 以上各项措施一般，得2分； 以上各项措施较差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-4分 |
|  |  |  | 6）资源配置计划 1-3分： 劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要。 整体评价高，得3分； 整体评价一般，得2分； 整体评价差1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 7）检查、测试与验收的方法和措施 1-3分： 检查、测试与验收的方法和措施合理、可行。 以上各项要求完善，科学有效，得3分； 以上各项措施一般，得2分； 以上各项措施较差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 8）成品及半成品保护措施1-3： 成品及半成品保护措施合理、可行。 科学合理，得3分； 较科学合理，得2分； 不够科学合理，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 9）先进的工艺、设备和技术应用 1-3： 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 科学合理，得3分； 较科学合理，得2分； 不够科学合理，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 10）信息化管理 1-3： 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 以上要求完善，科学有效，得3分； 以上各项措施一般，得2分； 以上各项措施较差，得1分； 有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 11）施工组织设计内容完整性和编制水平 1-2。 根据实现招标项目要求的水平及能力由磋商小组自主打分。 | 1-2分 |
|  |  |  | 备注：以上项目若有缺项，该小项按0分计；不缺项的，不低于最低分。 |
|  |  | 材料样品 15分 | 根据供应商提供的材料样品的质量、档次综合考虑。 整体评价高，落实采购要求的水平强，得15分； 整体评价较高，落实采购要求的水平较强，得12分； 整体评价一般，落实采购要求的水平一般，得8分； 整体评价差4分； 提供的样品不全或未提供样品的，本项不得分。 | 0-15分 |
| 计分办法：磋商小组根据磋商文件评分标准，统一认定供应商的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。 |

备注：磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以最终投标报价由低到高顺序排列；得分相同且最终投标报价相同的，由评审专家以无记名投票方式选定）并推荐成交候选人。若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，依照成交候选供应商排名次序依次递补。

# 第三章  项目概况及技术标准要求

一、项目概况

1. 建设单位：中原工学院

2. 项目地点：中原工学院龙湖校区

3. 工程名称：中原工学院工业训练中心改造工程项目

4. 计划工期：合同签订后55日历天。

5. 项目控制价：991770.4 元人民币。

6. 质量要求：符合国家、省、市现行相关质量验收标准及相关规范。

7. 保修期:自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

8.招标范围：郑州市中原工学院工业训练中心改造工程项目图纸及工程量清单范围内所有内容,具体范围详见磋商文件、图纸及工程量清单。

二、项目要求

依据技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、样品（开标现场提供）：供应商应在开标当天携带：55系列断桥铝型材、5+12+5中空玻璃、耐候胶、电动开窗器、乳胶漆样品及相关认证、检测报告等。

2、供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。

3、供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。

4、工程质量合格。

5、质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。供应商应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

6、定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件）。

7、安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

8、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

三、技术要求：

技术标准参照现行的国家及行业建筑工程的技术标准和要求执行。

四、材料要求：

1、主材由甲方选定或确认。

2、乳胶漆涂膜平整光滑、质感细腻、具有丝绸光泽、高遮盖力、强附着力、极佳抗菌及防霉性能，优良的耐水耐碱性能，涂膜可洗刷，光泽持久。

3、窗户采用棕色断桥铝55系列中空玻璃窗，型材壁厚不小于1.4mm，玻璃采用洛玻5＋12＋5中空玻璃。一层窗户采用手动开启窗。二层窗户固定窗与开启窗的间隔为1＋1，开启窗为电动开启窗。窗户的品质、类型、规格、性能、开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。

4、控制箱型号、规格:SX-XFK-2000，外形尺寸400*600*150，电压24V，每台箱控制12个电动装置。端子板外部接线材质、规格:含端子接线。安装方式:壁挂式，底边距地1.5m。

5、电动窗控制器规格、型号:链条机SX-ZLK与窗配套安装，保护等级：IP32，静止状态紧锁拉力＞1KN、推拉力≥400N。

6、除有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。

7、上述主材必须要有产品合格证。未经甲方认可的材料不得使用。

等等。

五、验收标准：

1、检查墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀，不能有空鼓、起泡、开裂现象。检查墙面是否被污染，并且也不能有脏迹存在。无刷纹、无流坠，手感平整光滑，无透底、泛碱、咬色现象，色泽均匀一致。

2、新做断桥铝窗户必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉窗扇必须有防脱落措施。断桥铝窗户配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求；断桥铝窗户表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。窗户型材大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连接；断桥铝窗框与墙体之间的嵌缝应填嵌饱满，并采用密封胶密封，密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹；断桥铝窗户推拉窗扇开关力应不大于100 N。等等。

铝合金窗工程允许偏差和检验方法:

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 国家标准（GB50210-2001） | 内控标准 |  |
| 窗槽口宽度、高度 | ≤1500 | 1.5 | 1.2 | 用钢尺检查 |
|  | ＞1500 | 2 | 1.6 |  |
| 窗槽口对角线长度差 | ≤2000 | 3 | 2.4 | 用钢尺检查 |
|  | ＞2000 | 4 | 3.2 |  |
| 窗框的正、侧面垂直度 | 2.5 | 2.0 | 用垂直检测尺检查 |
| 窗横框的水平度 | 2 | 1.6 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
| 窗横框标高 | 5 | 4 | 用钢尺检查 |
| 窗竖向偏离中心 | 5 | 4 | 用钢尺检查 |
| 窗内外框间距 | 4 | 3.2 | 用钢尺检查 |
| 推拉窗扇与框搭接量 | 1.5 | 1.2 | 用钢尺检查 |

附表1:

工程量清单及项目特征描述

(另册提供)

- 编制范围

郑州市中原工学院工业训练中心改造工程项目图纸及工程量清单范围内所有内容。

- 编制依据

- 工程量清单、施工图纸、施工采购文件等；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）及其他配套相关补充解释文件等；

- 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA 02-31-2016）》及有关造价管理规定及其他配套相关补充解释文件等。

- 编制说明：

- 增值税费率根据建办标函【2019】193号按9%计取；

- 材料价格按《郑州市建设工程主要材料价格信息》2020年9月份及第二季度信息价并结合当期市场询价进行调整；

- 人工费价格指数按豫建标定[2020]23号文（第七期）价格指数（2020年1~6月）计入；

- 安全文明施工措施费按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）基价分析计入；

- 规费按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）基价分析计入；

- 其他。

五、其他需说明事项

- 建筑垃圾清运由供应商依据现场情况运距自行考虑；

- 施工保洁、疫情防控费用计入本次招标控制价。

- 尽详述之处按施工图纸设计、施工磋商文件、国家现行施工验收规范及标准执行。

附表2:

图纸

(另册提供)

# 第四章  合同格式

中原工学院工业训练中心改造工程项目

招标编号：HNZB[2020]N0953

合

同

书

发包人（全称）：中原工学院

承包人（全称）：

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：         中原工学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                    。

2.工程地点：                                    。

3.工程立项批准文号：              /                。

4.资金来源：                                  。

5.工程内容：                        。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                    。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年      月    日。

计划竣工日期：     年      月    日。（最终以实际开竣工报告为准）

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  (¥           元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥              元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        /       (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥      /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥      /    元)。

2.合同价格形式：     固定总价合同      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于       年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在中原工学院国有资产管理处签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章之日起   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

注：以上合同条款仅供双方参考，最终合同条款内容依据双方协商确定。

## 第二部分  通用合同条款

引用2017版标准施工合同文件第二部分通用条款全文。此处略。

## 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括1、招标文件；2、投标文件；3、合同履行中发包人、承包人签订的有关工程的设计变更、技术核定、工程签证，工程会议纪要等书面协议或文件；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                          ；

资质类别和等级：                                    ；

联系电话：                                          ；

电子信箱：                                          ；

通信地址：                                          .

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                  ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        .

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /      。

1.1.3.9 永久占地包括：       /       。

1.1.3.10 临时占地包括：       /      。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：与本合同工程项目相关的法律、行政法规、部门规章和地方法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和行业现行的与本工程相关的标准、规程、规范、标准图集等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /  。

# 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后7日内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  5套（含3套竣工图）          ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 与本工程相关的全套施工图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计等与本工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为： 收到施工图纸后七日内  ；

承包人提供的文件的数量为： 一式三份           ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质文件三份，电子文件一份   ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后7天内     。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用合同条款执行  。

# 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场发包人办公地点 ；

发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点： 施工现场承包人办公地点  ；

承包人指定的接收人为：                       。

# 1.10 交通运输

# 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 遵守现场管理规定 。

# 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以施工现场封闭围挡为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人    承担。

# 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得使用上述文件申报奖项或者公开推广宣传 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有修改权和保护作品完整的权利 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得对第三方泄露关于本项目的资料。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /   。

#### 2. 发包人

# 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                 ；

身份证号：                 /               ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                 /               ；

通信地址：              /                  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    /     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电由发包人指定驳接点，接点至施工现场管、线等设备由承包人自行解决。

# 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。

发包人是否提供支付担保：  否    。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省、市相关规定和监理人的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质3套，电子扫描文档1套     。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用已经包括在承包人的合同价中 。

本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理人的协调指挥；承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，处理好与邻里及村民等的关系并承担发生的一切费用，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                          ；

身份证号：                                          ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                  /              ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但是下列必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效：

- 与本工程相关的任何补充协议的签订；

- 与本工程相关的任何采购合同、聘任合同的签订；

- 同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；

- 进度款支付申请；

- 竣工验收申请；

- 最终结清申请单；

- 相关部门要求其他资料 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  承包人项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每月在现场工作时间应不少于22个工作日，如有特殊情况需提前向监理工程师和发包人代表请假，未获得批准不得擅自离开施工现场。    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：    /    。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：      /     。

# 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：   /     。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场后7日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     /     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：          /         。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：        /        。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   /            。

主体结构、关键性工作的范围：     /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /         。

其他关于分包的约定：       /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人负责使所承包工程在竣工验收、移交前处于完好状态。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 按招投标文件约定执行。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按招投标文件约定执行。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见《建设工程委托监理合同》    。

关于监理人的监理权限：   详见《建设工程委托监理合同》   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                            ；

监理工程师执业资格证书号：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：                            。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   材料及工程质量方面   ；

（2）     安全文明施工方面   ；

（3）     不可抗力的确认     。

#### 5. 工程质量

# 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  按图纸及本招标文件相关规定执行   。

关于工程奖项的约定：    /         。

# 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照政府相关规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用条款    。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按照相关文件和当地政府的规定执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：由发包人和承包人根据工程特点、施工现场条件等情况另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：     执行通用条款   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    执行通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      执行通用条款      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期一天支付人民币5000元/天的违约金。 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    连续五天及以上的八级及以上大风       ；

（2）     50年一遇的暴雨                      ；

（3）     50年一遇的暴雪                       。

# 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /               。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

# 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

# 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  根据国家、省、市相关规定  。

施工现场需要配备的试验设备：  根据国家、省、市相关规定    。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家、省、市相关规定   。

# 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  根据国家、省、市相关规定   。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行通用条款   。

# 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  变更签证、材料价差调整金额执行优惠率（优惠率=1-签约合同价/项目控制价）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /     。

# 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   /    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /     %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   /    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /    %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：    /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：已标价工程量清单中的人工费按政策调整；发包人认可的变更签证竣工价款结算时予以调整，综合单价执行方法如下：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）合同中无适用或类似综合单价，由承包人提出综合单价，经发包方认可后执行，且执行优惠率（优惠率=1-签约合同价/项目控制价）。除上述约定外，其余不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /    。

风险费用的计算方法：    /    。

3、其他价格方式：   不适用   。

12.2 预付款

本工程无预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  /      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

进度款支付：工程款根据施工进度节点支付，主要材料进场后，支付至合同总价的30%，竣工验收合格支付至合同总价的 80%，结算经审计完成后付至最终结算价的 97%，剩余 3%作为质保金至保修期（2 年）结束后 30 个工作日内无息支付。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款及国家、省、市相关规定执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照专用合同条款7.5.2“因承包人原因导致工期延误”处理   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    执行通用条款   。

（1）单机无负荷试车费用由    /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

# 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14日内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款  。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用条款  。

发包人完成竣工付款的期限：   执行通用条款           。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      一式捌份     。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：             /            。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   依照现行法律、法规、规章规定的最长时间执行  。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    是     。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

# 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2） 3   %的工程款；

（3）其他方式:                       /                。

# 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

# （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    不适用            。

关于质量保证金的补充约定：    /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    执行《建设工程质量管理条例》规定   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时以内  。

#### 16. 违约

# 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行通用条款  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 顺延相应的工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延相应的工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    顺延相应的工期   。

（7）其他：               /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：      /        。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，若竣工验收时达不到投标时承诺的质量标准的按工程总造价的3%支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  1、有下列情况之一者，发包人有权停止拨款，并可选择解除合同：（1）因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；（2）承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要冻结或划拨发包人应付的工程款；（3）承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期。承包人应承担之违约金或损害赔偿金，发包人可直接从应付工程款中扣除。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      /   。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

# 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：               /               。

# 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                  /                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  执行通用条款  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条款  。

#### 20. 争议解决

# 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

# 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

# 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向       /         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  施工所在地  人民法院起诉。

21.补充条款

1、未经发包人书面审核同意，承包人不得将所承包工程分包。如发生此现象，发包人有权解除合同，给发包人造成的损失承包人还应负责赔偿。承包人的损失自行承担，并向发包人支付中标价10%的违约金。

2、承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义转包给他人。如发现转包，发包人有权解除合同，由此造成的一切经济损失由承包人承担，并向发包人支付中标价10%的违约金。

3、承包人的安全文明施工保证措施、对工人的安全文明教育、安全文明罚款、人身伤亡或伤害他人事故，由承包人全权负责。

4、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中的罚款和因此发生的相关费用由承包人负责。

5、除事先约定外，在合同履行过程中所发生的事件如果是一个有经验的承包商应该能预料到的风险，发包人对此不承担该项责任。

6、在施工过程中，因承包人责任出现重大问题或不服从发包人的管理，受到发包人书面通报批评的，每次向发包人支付5000元的违约金，该违约金从承包人工程款中扣除。

7、承包人施工期间应协调好与当地政府各职能部门、周边、地方及工农关系，并承担由此发生的各项费用。

8、承包人承诺，在发包人工程款支付不到位的情况下，保证连续施工。

9、承包人承诺，保证使用有资质的劳务公司派遣的工人，绝不私招乱雇农民工。 并与劳务公司签订保障农民工工资合同， 办理实名制民工名册，为上岗民工颁发上岗卡，实行打卡上岗制度，在法律上保证农民工工资按时足额发放。

10、承包人应加强农民工、分包商和材料供应商的管理工作，并按时、足额支付农民工工资、分包商和材料供应商费用，若由于工人或农民工工资及相关问题导致工人或农民工向发包方投诉或上访等（如围堵学校大门、围攻办公大楼、校内外游行等）影响发包方正常教学办公秩序行为以及其他给学校造成负面影响的，发包方有权拒付工程款，且承包方应向发包方支付违约金（每次10万元人民币），该违约金可以从发包方实际应付承包方的工程款或履约保证金中直接扣除；若对发包方造成损失的，承包方还应当承担相应的赔偿责任。

11、在合同履行期间，若合同双方就某项争议不能及时达成一致意见时，承包人应保证连续施工，不能以此为借口停止按合同约定应做的任何工作；否则，承包人向发包人每次支付10万元人民币的违约金，发包人认为必要时，可以解除与承包人的合同，所有损失由承包人承担。

12、、承包人所报竣工结算超出最终审定价10%以上，审计费用由承包人承担；差额在5%~10%，审计费用由承包人与发包人各付一半；差额在5%以内，审计费用由发包人承担。结算资料一经报送至我院审计处，金额不得再进行任何调整，不得再补充任何新增加的变更、核定及签证。

13、、投标人不得蓄意压低价格竞标，必须按照国家标准、行业规范、施工图纸的要求，严格控制施工产品质量。如中标单位所报单项工程或材料的投标价低于招标人拦标价10%以上时，甲方可按照招标人拦标价要求中标人选用相应档次的产品，相应价格不予进行调整。

14、承包人在施工过程中，应严格按照施工图纸、招投标文件、施工合同等相关文件要求施工。若未按照招标文件、合同约定进行施工，出现变动，须按照中原工学院的相关规定办理变动审批手续并在工程结算资料中如实标明；若未如实标明，一经查出，变动行为将被视为偷工减料，变动所涉及的资金将不再支付给承包人；该承包人及项目负责人也将被列入黑名单，不得再承接我校的建设工程。

15、签证变更时效性。承包人提出的并经发包人同意的签证执行前按照学校相关文件约定估算金额并上报，特殊紧急情况经发包人同意可先行实施后完善相关手续，承包人在完成相应工作后7日后提出的签证发包人不予办理，视为承包人自动放弃。设计变更由设计单位出具后，承包人负责完善变更审批表中相应内容，并估算造价，及时上报监理、发包人。签证变更原则上先签后做，特殊紧急情况经监理、发包人相关部门同意可先行实施后完善相关手续。变更签证确认后应及时将变更内容标注在受控施工图上，施工中间过程发生的各项隐蔽变更签证要及时保存影像资料。

16、质保期中，由发包人下发维修通知单（先下载电子版至维修专用微信群中，书面正式版由施工方到后领取，维修完毕使用部门签字后交回），承包人收到微信群通知后，紧急情况24小时内派人维修，若到期未作处理，发包人将自行委托维修，产生费用由承包人支付，若承包人拒不支付，发包人将从施工款中支付并从质保金双倍扣除。其他情况自收到微信群通知后三日内未作处理，发包人将自行委托维修，产生费用由承包人支付，若承包人拒不支付，发包人从施工款中支付并从质保金双倍扣除。

17、本合同价包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收通过、包保修等交钥匙工程。合同价款还包括但不限于按招标文件及技术规范、设计图纸等规定，实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械费、各类检验检测试验费、管理费、措施费（包含豫建设标【2016】47号关于调增工程施工现场扬尘污染防治费的通知中的费用）、规费、保险、利润、税金、总包配合费及总包管理费、成品保护费、专利费等全部费用以及材料费、机械费、人工费、措施费、规费、税金等所有因素的上涨风险，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险及政策性文件规定等各项应有费用，费用含在合同价内。

18、承包人竣工验收前需将竣工资料，结算资料，备案资料整理完备由监理审定无缺漏后报至基建管理处，竣工图纸要在蓝图上标明所有的改动处并盖竣工图章，或在蓝图电子版修改后打印竣工图纸。全部各项资料均应制成电子版拷至U盘交至基建处存档。

19、承包人现场预算员应在现场，对于各方提出的签证核定及变更，均应由承包人预算员及时做出相应预算后作为依据填报，考虑时效性。

20、承包人工作人员不允许居住在施工现场，承包人按发包人要求在指定位置搭设施工临建。施工中产生的建筑垃圾承包人无偿及时运出并处理，做到施工中现场整洁，现场机械设备基础及施工便道、临建、建筑垃圾等在交工时由承包人自行拆除并清理出施工现场，交工时场清人离。若达不到发包人要求，除承包人向发包人支付不少于 20000 元的违约金外，发包人将自行处理，费用从工程款中扣除。施工围挡内，施工机械进场，材料进场，因承包方造成的道路、人行道、树木、草坪等破坏，工程竣工时，如承包方未按原状恢复，发包方有权另行委托第三方进行整改，由此产生的费用由承包方承担，并在结算审计中扣除。

21、水电费在投标时足额计取，在结算时按定额比例扣除。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：建设工程廉政责任书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：中原工学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

/                                         。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．院内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

国家有最新规定,按照最新规.

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

无                           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：

地  址：                            地  址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件2:

安全生产合同

为在           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  （以下简称“发包人”）与承包人  （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

# 一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

# 二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

# 三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任

本合同正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份，业主执副本五份，承包人执副本一份，当副本与正本的内容不一致时，以正本为准。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。

发包人：                       （公章）   承包人：                   （公章）

法定代表人                              法定代表人

或其授权代理人：             （签字）   或其授权代理人：            （签字）

时间：     年   月   日                 时间：    年   月   日

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：         中原工学院

承包人（全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

# 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

# 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

# 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

# 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

# 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话（传真）：                         电话（传真）：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

中标通知书

# 第五章  磋商响应文件格式

正本或副本

中原工学院工业训练中心改造工程项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：HNZB[2020]N0953

供  应  商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、磋商一览表

五、资格证明材料

六、项目管理机构配备情况

七、施工组织设计

八、近年完成的类似项目情况表

九、供应商认为其他需要提供的文件

（一）磋商供应商承诺

（二）供应商认为与磋商文件评审有关的其他补充资料

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖章）

法定代表人（签字印章）：

日  期：      年     月      日

（附法定代表人有效身份证件复印件）

## 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

代理人姓名：            性别：       年龄：

职务：

授权委托日期：       年        月        日

（附授权代理人有效身份证件复印件）

## 三、投标函

致：  （招标人）

1、根据你方                      磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、采购要求及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）     （小写） 的投标总报价并按上述文件、合同条款和建设标准的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函承诺的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在“磋商供应商须知前附表”规定的投标有效期（60日历天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：           年           月           日

## 四、磋商一览表

4.1竞争性磋商报价一览表（第一轮报价）

项目名称：

金额单位：元人民币

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 资质 证号 |  |
| 竞争性磋商报价 | 大写： 小写：￥ |
| 质量 | 符合国家、省、市现行相关质量验收标准及相关规范 |
| 工期 | 合同签订后 日历天 |
| 工程保修期 | 自工程验收合格之日起 年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |
| 服务承诺 | 可另行附页 |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

4.2工程预算分项报价表（已标价的工程量清单）

备注：已标价工程量清单按采购人发布的“工程量清单”及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）版中的相关清单表格格式填写。

## 五、资格证明材料

*1.营业执照副本；

*2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

*3.具备建筑装饰装修工程专业承包壹级资质；

*4.有效期内的《安全生产许可证》；

*5. 项目经理应具备相关专业壹级注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

*6. 提供企业2018年或2019年度经审计的财务报告；

*7. 提供企业2020年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

*8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件并加盖单位公章装订进响应文件正本；

*9. 提供政府采购反商业贿赂承诺书原件加盖单位公章装订进响应文件正本；

*10. 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章。

(查询及记录方式：采购人保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力。如果采购人对查询结果进行复查，供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。)；

11. 供应商认为需要提交的其他材料。

（以上证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，原件备查,如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料, 财务报告如不足要求时限的可提供本单位出具的财务报表或银行出具的资信证明,且提供的证明文件必须真实可靠、不得伪造,以上资料为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致无效响应或响应不予接收。）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 我公司郑重做出如下声明：

# 我公司参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

注：如无此承诺，将按无效响应处理。

反商业贿赂承诺书

# 我公司承诺：

# 在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

# 一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。

# 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

# 三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

# 年    月    日

注：如无此承诺，将按无效响应处理。

## 六、项目管理机构配备情况

1、施工项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |

注：提供项目班子成员的资格证书复印件

2、建造师（项目经理）简历表

（工程项目）      项目

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任建造师（项目经理）年限 年限 |  |
| 建造师（项目经理）资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：1、提供建造师（项目经理）身份证、学历证书、职称证书（复印件）；

2、提供建造师（项目经理）类似工程经验证明文件。

3、项目经理无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

## 七、施工组织设计

1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）        工程                                      表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）      工程                                      单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称）      工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

## 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 施工范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目经理电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

## 九、供应商认为其他需要提供的文件

### （一）磋商供应商承诺

1. 供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效响应处理。）

5. 妥善协调当地关系承诺书。(格式自定)

6. 项目经理现场带班时间承诺。(格式自定)

7. 其他承诺（如有）

# （二）供应商认为其他需要提供的文件料

例如1. 质保期内服务承诺 2. 质保期外服务承诺3. 疫情防控管理措施等等..

附件1：

农民工工资支付承诺函

（磋商供应商名称）               承诺：

在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （磋商供应商认为必要的其他承诺）      。

磋商供应商：（企业盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或盖单位章）

年   月   日

附件2：

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

我方在你单位自愿进行中原工学院龙湖校区工业训练中心改造工程项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（企业盖单位章）：

年  月  日

## 其他：

投标人及投标产品适用政府采购政策情况表

| 监狱企业、中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）投标人为监狱企业。 （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为监狱企业、小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

- 没有相关产品可不填此表。

小微企业声明函

（属于小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小微企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            （企业盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人签字或签章）

年    月     日

1.中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

2.对于监狱企业和投标人及投标产品生产商均为小型、微型企业的，评标价格扣除按财库[2011]181号文件中最低比例6%扣除。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

5、投标人应对《中小微企业声明函》的真实性负责，如果存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入黑名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动。

残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商：            （企业盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人签字或签章）

年    月     日