附件

|  | 名 称 | 规格/单位 | 单价 | 数量 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑热病检测试剂采购 | 犬黑热病快速检测条 | 25份/盒（独立包装，检测犬血清抗体），盒 | 1300元 | 120盒 | 15.6万元 | 进口 |
|  | 人黑热病快速检测条 | 25份/盒（独立包装，检测人血清抗体），盒 | 1200元 | 120盒 | 14.4万元 | 进口 |
| 黑热病人快速检测条 |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 工作环境 | 任何环境 |
| 2 | 技术规格 |  |
| 2.1 | 功能 | 用于体外定性检测人血清样本中的抗内脏利什曼（黑热病）抗体的。 |
| 2.2 | 需求 | 用于定性检测人血清中抗内脏利什曼抗体，用于内脏利什曼（黑热病）的辅助诊断。 |
| *2.3 | 产品技术要求 | 灵敏度90%以上，特异性100% |
| *2.4 | 检测原理和方式 | 利用免疫层析原理，预包被重组特异性抗原rK39抗原。试纸条直接加样本，快速检测出结果。 |
| 2.5 | 试剂 | 检测条 25份（独立包装） Chase缓冲液 一瓶 |
| 3 | 基本配置要求 |  |
| 3.1 | 黑热病人快速检测条 | 一盒试剂25人份检测条和一瓶缓冲液 |
| 4 | 资格证明和技术文件 |  |
| *4.1 | 产品认证 | 取得FDA 510K认证或相当资质认证 |
| 4.2 | 产品资格说明 |  |
| 4.3 | 中英文使用说明书 | 有 |
| 4.4 | 合格证书 | 有 |
| 5 | 技术服务 | 及时提供技术服务 |
| 6 | 定货数量 | 120盒 |
| 7 | 交货地点 | 河南省疾病预防控制中心 |
| 8 | 交货期 | 根据客户要求分批发货 |
| 9 | 试剂有效期 | 试剂有效期不低于12个月 |

| 黑热病犬快速检测条 |
| --- |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 工作环境 | 任何环境 |
| 2 | 技术规格 |  |
| 2.1 | 功能 | 用于定性检测犬血清中的内脏利什曼原虫（黑热病）（VL）抗体。 |
| 2.2 | 需求 | 用于定性检测犬血清中的内脏利什曼原虫（黑热病）（VL）抗体。 |
| *2.3 | 产品技术要求 | 灵敏度100%，特异性100% |
| 2.4 | 检测原理和方式 | 利用免疫层析法原理，试纸条直接加样本，快速出结果。 |
| 2.5 | 试剂 | 1.检测条 25份（独立包装） 2.Chase缓冲液 一瓶 |
| 3 | 基本配置要求 |  |
| 3.1 | 黑热病犬快速检测条 | 一盒试剂包装25条检测条和一瓶缓冲液。 |
| 4 | 资格证明和技术文件 |  |
| 4.1 | 中文使用说明书 | 有 |
| 4.2 | 合格证书 | 有 |
| 5 | 技术服务 | 及时提供技术服务 |
| 6 | 定货数量 | 120盒 |
| 7 | 交货地点 | 河南省疾病预防控制中心 |
| 8 | 交货期 | 根据客户要求分批发货 |
| 9 | 试剂有效期 | 试剂有效不低于12个月 |