信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目

竞  争  性  磋  商  文  件

编号：豫财磋商采购-2021-566

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

第一部分   竞争性磋商公告	3

第二部分 竞争性磋商须知	8

第三部分  合同条款及格式	16

第四部分 合同条款资料表	25

第五部分 磋商项目资料表	26

第六部分 货物需求及技术规格要求	34

第七部分 磋商响应文件格式及内容	81

特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

# 第一部分   竞争性磋商公告

信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目

竞争性磋商公告

项目概况：

信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目的潜在磋商供应商应在凡有意参加投标者，在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件及资料。获取竞争性磋商文件，并于2021年8月12日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2021-566

2、项目名称：信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农残检测系统 | 1批 | 国产设备2年，进口设备1年。 | 3500000 |
| 2 | 茶叶品质检测系统 |  |  |  |

5、采购需求：

1）主要采购内容：茶学专业实验平台建设项目（详见磋商文件）

2）质量保证期：国产设备2年，进口设备1年。；

3）交货期：合同签订后90日内

6.合同履行期限：与交货期一致

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

三、获取采购文件

1.时间：2021年7月29日至2021年8月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）。

3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2021年8月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-1

五、开标时间及地点

1.时间：2021年8月23日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-4

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网站》《河南招标采购网》上发布。 招标公告期限为三个工作日2021年7月21日至2021年7月23日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业。

2.磋商供应商应将使用最新版本的投标文件制作工具制作的电子响应文件，在河南省公共资源交易中心交易系统中成功加密上传至指定位置。

3.本项目解密方式为远程解密。到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：信阳师范学院

地址：信阳市南湖路237号

联系人：徐老师

联系方式：0376-6392826

2.代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：刘先生

联系方式：0371-65942911

3.项目联系方式

项目联系人：刘先生

联系人：0371-65942911

发布时间：2021年7月20日

第二部分 竞争性磋商须知

## 一 总则

## 1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

## 2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

## 3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二 磋商文件和磋商响应文件

## 4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

## 6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

## 7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六 资格申明

七 供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九 反商业贿赂承诺书

十 资质证明文件

十一 中小企业声明函

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## 三 磋商响应文件的编制

## 8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

## 9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

## 10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

## 11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

## 12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

## 13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

## 14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。

## 15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

## 16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。

16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

## 四 磋商供应商响应文件的递交

## 17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

## 18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

## 19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 磋商过程

## 20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。

## 21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审

22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；

3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；

23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6对于投标人为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。

## 六 授予合同

## 24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

## 26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

# 第三部分  合同条款及格式

合同参考范本

（货物类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后，按合同规定交货。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点 ；

1.5.3 交付方式：运送到甲方指定地点并搬运到指定实验室。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 货物交付期限 | 合同签订后，按合同规定交货。 |
| 1.5.2 | 货物交付地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.2 | 具有知识产权货物的知识产权归属(如有) | // |
| 2.4.1 | 货物包装要求（如有） | 符合国家相关标准 |
| 2.4.2 | 装运货物的要求和通知 |  |
| 2.6 | 结算方式和付款条件： | 磋商完成后，成交单位与（采购单位）指定用户单位签订采购合同，发货到用户指定地点，经验收合格后按照以下方式付款。 1.验收及付款程序：所供货物经采购人验收达到合同要求后，由成交人凭供货合同及《货物验收数量和质量验收单》和发票提出付款申请，到信阳师范学院办理资金支付手续。 2.付款方式：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。 |
| 2.8 | 质量保证 | 质量保证期限：国产设备2年，进口设备1年。 |
| 2.9 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担 | 由乙方负担 |
| 2.13.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在时间内以书面形式变更合同； | 7日内 |
| 2.13.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在时间内以书面形式通知对方当事人，并在时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 | 2日内 |
| 2.17.1 | 货物交付时，乙方在时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 | 5日内 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力（包括货物交付时、货物交付完后） | 1. 检验和验收标准：按国家规定 2. 检验和验收程序：按国家规定 3. 验收书的效力：按国家规定 |
| 2.21.1 | 提交履约保证金的方式（如要求提交履约保证金） | 合同中约定 |
| 2.21.2 | 履约保证金在期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效 | 履约保证金在合同履行期间应完全有效 |
| 2.22 | 合同份数 |  |
| 补充条款1 | ……. |  |
| 补充条款2 | ……. |  |
| ……. | ……. |  |

# 第四部分 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：信阳师范学院 |
| 2 | 履约保证金：合同总价的5% 提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日内 |
| 3 | 应提供的服务：详见磋商文件第六部分。 |
| 4 | *交货期：合同签订后90日内 *质量保证期：1年。 |
| 5 | 付款和验收： 1、合同由成交人凭招标机构签发的《成交通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、成交人、财政部门、招标机构各一份。 2、验收：需方在供方所交的货物安装、调试，正常运行15日内进行验收，填写设备验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报信阳师范学院。 3、付款：合同签订后按合同约定，货到指定地点，验收合格后支付全部货款。 |

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

# 第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1 | 采购人：信阳师范学院 地址：信阳市南湖路237号 联系人：徐老师 联系方式：0376-6392826 |
| 2 | 采购项目：信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目 |
| 3 | 招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：刘先生 电话：0371-65942911 |
| 4 | *磋商供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：无 3、本项目的特定资格要求：无 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。 |
| 5 | 语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 6 | 磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务等相关费用）。 相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费和代理服务费。 代理服务费：按照预算金额的2%向成交人收取代理服务费。 成交供应商应在成交公告发布后将代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2021-566代理服务费）： 收款单位：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 账号：8898516010005452 成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取成交通知书。 |
| 7 | 磋商货币：人民币。 |
| 磋商响应文件的编制和递交 |
| 8 | *磋商保证金金额： 根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），本项目不再要求缴纳磋商保证金。 |
| 9 | *磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天 |
| 10 | *响应文件递交： 1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。 2.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年8月23日09时00分（北京时间）。 3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2。（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。 4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。 |
| 11 | 资格证明文件： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： *1、营业执照； *2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）； *3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； *4、提供2019年度或2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；2020年1月1日以来至少三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； *5、反商业贿赂承诺书； 6、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。 |
| 12 | *技术证明文件：（如有） 1.投标人自行提供或承诺所投产品满足本次采购项目需求要求的资料。 2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，磋商供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。 |
| 评 审 |
| 13 | 评审方法：综合评分法 具体评标细则详见后附表。 磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。 |
| 14 | 评分标准（详见后附表） |
| 15 | 付款条件的偏离：不接受 |
| 16 | 资格后审条件及方式：不适用 |
| 授 予 合 同 |
| 17 | 数量增减范围：≤10% |
| 18 | 本项目核心产品：GC-O嗅辨仪；液质联用仪。 |

附表：

1.评标方法 ：综合评分法。

2.评分标准：评委将根据评分标准，分别对通过符合性审查、资格性审查的磋商供应商，进行综合评分。具体评分标准如下：

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 30分 | （1）磋商小组对所有投标报价进行审查核对，发现恶意投标者按无效标处理； （2）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100%×30。 说明：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 |
| 业绩合同 | 3分 | 2018年以来每提供1份类似完整有效的业绩合同（含中标通知书及验收报告）得1分，最多得3分。 |
| 综合评价 5分 | 5分 | 根据响应文件提供资料非常齐全，文字非常清晰，描述非常准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复非常完整、准确酌情的得5分；根据响应文件提供资料比较齐全，文字比较清晰，描述比较准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复比较完整、准确的得3分；根据响应文件提供基本齐全，文字基本清晰，描述基本准确，询标答疑过程对磋商小组提出需澄清确认的问题答复基本完整、准确酌情的得1分。不提供不得分。 |
| 技术参数 | 36分 | 投标设备技术参数符合招标文件要求的得满分36分。 1、带★技术指标是重要的技术要求，有一项不满足扣2分，本项得0分为无效投标。 2、非★技术参数：每一项负偏差扣1分，本项得0分为无效投标。 3、本次招标项目需要制造生产厂商针对本次招标项目出具专项授权的有：GC-O嗅辨仪；液质联用仪；ICP；高速离心机。 未按照要求提供有效项目授权书的，每少提供一项有效项目授权书的扣6分。 说明： 1）如果厂商的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； 2）投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 4、本次招标项目授权产品需要提供生产厂家出具产品彩页或技术证明函,并加盖生产厂家公章, 未按照要求出具产品彩页或技术证明函的，每少提供一份的扣2分； 5、本次招标项目授权产品需提供生产厂家提供针对该项目的售后服务承诺,并加盖生产厂家公章，未按照要求出具售后服务承诺的，每少提供一份的扣2分。 |
| 培训方案 | 10分 | 有完整的培训计划，包括培训的内容范围、培训方式、培训人员数量、培训时间地点安排等。 （1）培训计划完整详细，有条理得10 分； （2）培训计划基本完整详细，有条理的，得6 分； （3）培训计划内容基本完整，得2 分； （4）培训计划整体缺项的得0 分。 |
| 供货方案 | 9分 | （1）有详细的采购安排，有采购人员、资源的配备计划，有采购安排，有采购人员、资源的配备计划描述非常详细具体、合理的得 3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。 （2）有采购过程的质量监督与控制的计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得3分，比较具体、合理的得 2分，基本合理的得1分，缺项不得分。 （3）供货进度保证措施详细非常具体、合理的得3分，比较具体、合理的得2 分，基本合理的得1分，缺项不得分。 |
| 质保年限 | 2分 | 保修期在满足磋商文件要求的基础上每延长一年的得1分，最多得2分。 |
| 售后服务 | 5分 | 1、磋商小组根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面详细清晰的得3分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面基本清晰的得2分；标委员会根据供应商售后服务计划、免费保修时间等方面一般的得1分，未提供的不得分。 2、实质性优惠服务承诺：投标人每提供一项招标人可接受的实质性优惠承诺的得1分，最高得2分。 |

# 第六部分 货物需求及技术规格要求

# 一、招标项目概况及要求

本项目为信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目。本项目所属行业为工业。

# 二、货物需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 质保期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农残检测系统 | 1批 | 1年 | 3500000 |
| 2 | 茶叶品质检测系统 |  |  |  |

# 磋商供应商磋商报价不得超出采购预算金额，否则将被视为无效投标。

# 三、设备清单

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 具体技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农残检测系统 | GC-O嗅辨仪 | 一、工作条件： 1.1 电源AC100-240V。 1.2 环境温度15-30℃。 1.3 环境湿度 20%-80%。 二、技术指标： 2.1 嗅味检测仪主机安装在GC侧部，闻香师可任意调整闻香口位置。 ★2.2气相色谱柱末端装有T型三通，其中一路接气相色谱，一路接气相色谱的检测器，一路接嗅辨仪。T型三通为不锈钢材质，与气相或气质均可相连，不锈钢接口能耐受250℃以上的高温。 ★2.3连接嗅辨仪的管路自三通接口处开始加湿处理，加湿气流压力范围0－300 Kpa，流量0－50ml/min。保证嗅辨口气流的均匀、湿润。 ★2.4采用80cm×25mm内部石英外加不锈钢质加热保温传输管线，控制温度为50C—350C，可编程。保证嗅辨口无冷点，无样品交叉污染。 ★2.5嗅味闻香口为玻璃喷嘴锥，高出安装桌面 30cm，可以任意调节倾斜角度。玻璃管口可拆洗。 ★2.6具备升级为一台GC配备3台嗅味检测仪能力。 三、配置要求： 3.1嗅辨仪一套，含：电子控制系统1套、T型三通、80cm×25mm内部石英外加不锈钢质均匀加热保温传输管线一根、嗅辨口、指幅跨度系统软件、加湿系统1套、系统控制软件1套（不含电脑）等。 四、以上硬件技术支持要求： 4.1 保修年限：自安装调试合格后1年，质量保证期内免费保修。质量保证期后1年内维修只收材料费。 4.2 响应时间：厂家对仪器实行终身维修。公司全天24小时对用户实行电话响应，到现场响应的时间不超过24个小时。 4.3安装、调试 4.4仪器到货后，厂家在接到用户通知后5日内到指派工程师上门安装调试仪器，设备安装要求规范、有序且维护方便。 4.5在安装完毕交付使用前，厂家同用户对仪器的数量、规格、质量、功能、性能等进行详细而全面的检验和试运行。仪器使用正常后，出具检验合格证明并交付用户使用。 4.6在仪器安装结束后，厂家负责对用户的操作人员和设备检修人员进行系统的现场培训。培训内容包括仪器原理、操作流程、日常保养要点、简单故障排除等。 1年内维修只收材料费。 | 1 |
|  |  | 液质联用仪 | 一、整体性能： 能对茶叶中农药残留、真菌毒素、功能成分等目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。 二、配置要求： 2.1 超高压液相色谱系统包括：高压混合二元梯度泵（含真空在线脱气机，溶剂选择阀，柱塞清洗附件，连接毛细管，溶剂瓶，液相工具包等），自动进样器，柱温箱，1260 Infinity II荧光检测器一个，适用于可编程单波长检测（激发和发射），数据采集速率高达 74 Hz，包括标准流通池8 µL。柱后衍生系统一套。 2.2 三重串联四极杆质谱系统包括：独立的ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机，打印机。 2.3 消耗品： 2.3.1 C18 2.1x50mm，粒径<2 μm色谱柱2根； 2.3.2 C18 2.1x100mm,粒径<2 μm色谱柱1根； 2.3.3 样品瓶（含瓶、盖和垫） 500/包； 2.3.4 在线过滤器1只； 2.3.5 在线过滤器滤芯，5个； 2.3.6 PEEK管线 10ft； 2.3.7 Peek接头，1个； 2.3.8 ESI调谐标样100mL； 2.3.9 1/8英寸铜管接头1个； 2.3.10.机械泵真空泵油2L； 2.3.11 免疫亲和住2盒； 2.3.12 黄曲霉专用柱2盒。 2.3.13 锂盐HR（high resolution）柱650-0126（货号）套装一套，125mm×4.0mm，粒径4μm，与我院现有的德国曼默博尔公司氨基酸分析仪配套。 2.4 辅助设备：10KVA UPS不间断电源，延时不低于1小时；进口氮气发生器，以及相关安装验收所需备件。 ★2.5 为保证整套系统的兼容稳定性以及售后服务的可靠性，本包中的质谱仪与超高效液相色谱仪必须为同一制造厂商生产提供。不接受不同品牌设备的拼凑及混搭方式配置。且售后服务中的培训、维修等服务均由同一厂家工程师进行。 三、工作条件： 3.1工作电压：220 ± 5% V 3.2操作温度：15-30°C 3.3湿度：< 85 % 四、技术参数： 4.1液相色谱部分 4.1.1高压混合二元梯度泵 4.1.1.1串联双柱塞往复泵设计，每个泵头有独立马达驱动；20-90µL自动连续可变冲程驱动（提供软件截图证明），保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性； 4.1.1.2为保证仪器寿命，以及长期使用后的性能，要求溶剂泵传动装置采用金属齿轮传动，而非皮带轮设计； 4.1.1.3流量范围：0.001mL/min–4.0mL/min，递增率0.001mL/min； ★4.1.1.4压力范围：0 – 18,500 psi或更高； 4.1.1.5混合精度：< 0.18 %RSD； 4.1.1.6混合准确度：< ±0.40%； 4.1.1.7延迟体积：< 50 µL； ★4.1.1.8耐受pH范围：1-12； 4.1.1.9 含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，保证各路流动相的脱气效果； 4.1.1.10 配置主动密封垫清洗装置； 4.1.2自动进样器： ★4.1.2.1样品容量：可同时放置≥130位2mL样品瓶； 4.1.2.2压力范围：0–18,500psi或更高； 4.1.2.3 进样范围：0.1–20 µL，以0.1µL步进； 4.1.2.4 进样精度：<0.25%RSD； 4.1.2.5 交叉污染度：<0.004%（以氯己定为测试对象，而非咖啡因）； 4.1.3智能化温控柱箱 ★4.1.3.1柱温范围：最高可加热至75 ℃以上； 4.1.3.2 温度稳定性：( 0.1 ℃； 4.1.3.3 温度准确度：( 0.5 ℃； 4.1.3.4 控温精度：( 0.1 ℃； 4.1.3.5 柱容量：同时放置2根25cm以上色谱柱； 4.2三重串联四极杆质谱仪部分 4.2.1离子源： ★4.2.1.1 配备独立的ESI源。为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰（需提供离子源结构图证明并加盖生产厂商公章）； ★4.2.1.2 离子源采用两路以上干燥气设计，以确保更好的离子化效果（需提供离子源结构图证明并加盖生产厂商公章）； ★4.2.1.3 清洗及更换离子传输单元（一二级锥孔或毛细管）无需卸载真空； 4.2.1.4 ESI 源耐受流速 1µL～2mL/min，100% H2O 无需分流； 4.2.2 四极杆质量分析器： ★4.2.2.1 四极杆采用金属材质，且为提高四极场纯度，要求四极杆质量分析器采用双曲面设计； ★4.2.2.2采用双曲面金属四极杆，并可控温至90度以上，以提高仪器的抗污染能力和质谱参数的稳定性。（需提供可控温四极杆的软件参数截图或其他能够保证稳定性及抗污染能力的的证明文件） 4.2.3 碰撞反应池 ★4.2.3.1 碰撞反应池采用弯曲设计，能够有效消除中性碎片粒子干扰（需提供碰撞池结构图并加盖生产厂商公章）； ★4.2.3.2 碰撞池采用高压线性加速设计，能够有效消除记忆效应（即无cross-talk）； 4.2.3.3 碰撞气采用氮气，无需氩气； 4.2.4 检测器：采用偏轴设计的电子倍增器或光电倍增器； 4.2.5真空系统： 4.2.5.1 带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成； 4.2.5.2 具有自动断电保护功能； 4.2.6 调谐系统： ★4.2.6.1 仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成； 4.2.6.2 仪器内置调谐液存储装置，无需频繁进行人工准备； 4.2.7扫描方式： 4.2.7.1 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测，手动时间编程等； ★4.2.7.2 同时定量定性分析功能：可在一次分析中同时进行定性和定量分析。在进行多反应监测的同时，可由MRM自动触发二级离子定性检测，可获取有效的定性碎片离子信息，并用于数据库检索比对。软件可自动进行匹配度计算，从而避免假阳性结果的出现。且在采用该功能时，定量检测的灵敏度不受影响（需提供该功能的软件截图并加盖生产厂商公章）； ★4.2.7.3 自动时间窗口分配功能：多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测3000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入； 4.2.8 检测性能： ★4.2.8.1 质量范围：可设置上限m/z≥ 2,048； ★4.2.8.2 最大扫描速率：≥16,000amu/s ★4.2.8.3 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥340,000:1，连续进样10针，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 4fg（提供官方谱图证明并加盖生产厂家公章）； ★4.2.8.4 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，信噪比≥340,000:1，连续进样10针，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg氯霉素， 检测离子对 m/z 321->152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 4fg（提供官方谱图证明并加盖生产厂家公章）； 4.2.8.5正负模式切换时间：≤30ms； 4.2.8.6 动态范围：> 4×106 ； 4.2.8.7 MRM最小驻留时间：<0.8ms； 4.2.8.8 质量准确度：<0.1amu，全质量数范围（提供质谱调谐数据并加盖生产厂家公章作为证明文件）； 4.2.8.9 质量轴稳定性：±0.1amu/24hr； ★4.2.8.10 一次进样可完成超过13,000个离子通道的检测； 4.3工作站软件 ★4.3.1 仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。 4.3.2 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化； 4.3.3 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度； 4.3.4 质谱软件可出具全中文报告，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法（提供软件截图作为证明材料）； 4.4工作站硬件 ：服务器级工作站：Intel 4核CPU，8GB以上内存，1TB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft Windows 10 操作系统，24英寸液晶显示器。 4.5氮气发生器 4.5.1输出压力≥100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求； ★4.5.2 氮气流速、纯度：流速范围 0-34L/min，最高纯度可达99.5％； 4.6 打印机：支持自动双面打印；技术类型：黑白激光；耗材类型：鼓粉分离式硒鼓。 5.售后服务 5.1仪器制造厂商在中国设有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在省内有专门负责的经验丰富的维修工程师，在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品； 5.2安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 5.3仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期； 5.4仪器生产厂商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费培训（6人次/5天/1套，培训中心）。 5.5要求生产厂商在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，认证内容包括仪器性能认证服务、安装、维修、现场维护、客户培训，需提供认证证书复印件和国家认监委网站查询链接及查询结果截图； 5.6 须提供制造厂家由全国分析检测人员能力培训委员会秘书处颁发的考核基地资质认定证书复印件（必须包含证书编号及认定技术范围）。 | 1 |
|  |  | ICP | 一、仪器总体描述： 该设备助您夺回浪费的时间，它内置了众多强大的传感处理器，结合智能算法和诊断功能，能够实现自我诊断和故障排除、主动维护，以及识别可能影响结果的潜在问题。 二、技术参数： 2.1 光学系统 ★2.1.1整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于35℃恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。 ★2.1.2中阶梯光栅+CaF2棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖167〜785nm，无任何波长断点。 ★2.1.3光学系统的Freeform独特技术让每一个波长在通过这个独特的自由曲面镜时，让每一个波长都很完美的形成聚焦，使检测器边缘波长的边缘效应影响降到最低。 2.1.4测定方式：紫外和可见区由同一狭缝，同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，真正的全谱直读，一个样品选择任意多的元素波长，测试时间都不变； 2.1.5 波长校正: 采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准, 保证分析波长的正确性，没有汞灯或氖灯校准的预热和耗材问题。每半年或需要的场合可采用15种元素标准混合溶液进行波长例行校核。 2.1.6吹扫型光室：对189nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。吹扫流量：标准的光室吹扫气体流量为0.7L/Min，测定低紫外波长谱线，电脑控制，增加3L/min 的气体流量，所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制。 2.1.7分辨率：光学分辨率＜0.007nm (在As 188.980nm 处实际测量半峰宽) 。 2.1.8杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）。 2.2 检测器 2.2.1采用独特的成像匹配技术，专门设计的 CCD检测器覆盖从167-785nm整个波长范围；整个波长范围内所有元素一次测定一次读出。 2.2.2紫外区平均量子化效率：独特的背投照射技术，使平均量子化效率≥75%，检测器表面无任何光转换化学涂膜。 ★2.2.3检测器冷却：半导体制冷，－40℃，暗电流和背景噪音低。检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗。 2.2.4防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，消除谱线饱和溢出问题。 2.2.5积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测。 2.2.6CCD检测器采用1MHz的数据读取速度，只需0.8秒即可完成检测器上所有像素结果的读取，双面数据输出。 2.3 射频发生系统 2.3.1自激式27.12MHz固态发生器，耦合效率大于75%。 2.3.2功率范围：700〜1500W，10W增量，连续可调，计算机控制进行功率调节。 2.3.3高效强劲的自激式固态发生器轻松应对从无机到有机各种复杂基体的样品，快速的功率反馈速度确保样品基体变化时仍然获得稳定准确的结果。 2.4 观测方式 ★2.4.1垂直火炬双向观测方式 ★2.4.2尾焰去除：专利的CCI冷锥接口，高效去除尾焰。检出限较垂直观测提高5-10倍，具有高的分析灵敏度。 2.4.3冷锥接口无切割气体的消耗，降低运行成本。 2.4.4观测位置调节：等离子体观测位置由计算机控制。 2.5 样品导入系统 2.5.1进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选。 2.5.2炬管：标配一体化炬管，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位，便于安装和维护，其它多种类型的炬管可选，同时可配置中心管为陶瓷或者石英的可拆卸式炬管。 ★2.5.3气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节：等离子体气：8〜20L/min，增量0.1L/min；辅助气：0〜2.0L/min，增量0.01L/min；雾化气0-1.5L/min，增量0.01L/min；补偿气（用于可选附件）：0〜2.0L/min，增量0.01L/min； ★2.5.4蠕动泵：5通道蠕动泵，转速0-80rpm可调，计算机控制，具有快泵功能。 ★2.5.5雾化器压力可以由用户自由设定阈值，当压力低于阈值下限或超过阈值上限的时候，软件会弹框提示雾化器压力异常，需要用户去检查进样系统。 三、软件性能： 3.1ICP ExpertV7专家级操作软件，可快速进行方法的开发、顺序的编辑。 3.2计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等。具有自动安全连锁系统。 3.3背景校正功能：包含传统的单边、双边离峰法背景校正技术，同时，具备独有的多点自动拟合法（FITTED）背景校正技术。 3.4谱图自动解析功能：快速自动谱线拟合技术（FACT），在线校正基体谱线干扰。 3.5多重检量限（Multical）功能：根据不同的元素含量范围选择不同的谱线，使仪器能够同时测定高低含量的元素，使仪器的动态线性范围得到扩展。 3.6提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。 ★3.7软件系统内置计数器，能够在系统需要维护时为用户提供指导，最重要的是，它能够帮助最大程度延长仪器正常运行时间。 3.8数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑。 3.9数据输出：提供多种报告打印和数据输出格式。 3.10详尽的中文在线帮助功能和操作、维护录像。 3.11远程诊断功能：远程诊断—Web连接使远端的技术服务部门和应用支持部门能够对仪器实现完全远程控制和维修诊断。 3.12符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。 3.13IntelliQuant 可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，并且可以设定阈值，实现样品的快速筛选，并且可以跟样品定量分析在同一个工作列表中，实现每一个样品的全元素监测。 ★3.14IntelliQuant Screening 是一种独特而强大的方法开发工具，针对不同的基体样品，快速的实现全元素扫描，实时反馈，根据不同基体样品和不同元素波长的各种干扰判断，自动选择最佳元素波长，可以把选定的波长直接导入定量工作表开始定量分析，还可以针对不同基体和不同的标准创建模板，让结果更精确。 3.15有内标监测图，可以更直观准确的监控做样过程，快速的做出响应。 3.16软件支持集成的高级采集阀，该高级采集阀系统可以极大的提升样品通量，降低氩气消耗，延长进样系统（炬管，雾化器，雾化室，蠕动泵管）使用寿命，降低后期维护消耗。 3.17诊断软件支持简便的仪器诊断和仪器错误提示。清晰的“仪表盘”式仪器状态显示，以及自检功能，使可能维修费用大大降低及仪器正常运行时间最大化。 四、仪器性能指标： ★4.1长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）； 4.2短期稳定性：RSD≤0.5%； ★4.3冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于35分钟； ★4.4做样速度：60个元素或波长，每个元素或波长积分时间10秒，测试时间小于60秒，内标和待测元素必须同时积分； 4.5测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）； ★4.6Pb220.353nm 2ug/L，4ug/L，6ug/L，8ug/L，10ug/L 拟合曲线，线性相关系数999以上； 五、工作条件： 5.1环境温度：10℃-30 ℃；环境湿度20%-80% （不冷凝）； 5.2 电源：仪器整体功率2.9kVA, 电源： 220VAC+/-10% ，50或60Hz+/-1Hz； 5.3 通风系统：最小流量要求：2.5m3/min。 6、配套配置 6.1氩气：99.9997% 40L/瓶 配减压阀 7瓶，其中4个串联在一起。 6.2 品牌电脑（品牌Lenovo ,i5处理器，8G内存,1T硬盘，24英寸显示器） 1台 | 1 |
| 2 | 茶叶品质检测系统 | 自动测色色差仪 | 1用途：用于各类茶饮料的颜色测量 ★2光源：全光谱LED阵列，提供准确可靠颜色和雾度测量，符合ASTM D1003标准 ★3发光体：D65/10°和C/2°.雾度测量：± 0.30% at 10% TH (HAZE). ★4光学系统： 4.1双光束 4.2 256元二极管阵列和高分辨率凹面全息光栅 4.3 TT/0º或TD/0º 5波长范围：400~700nm；波长间隔：10nm；频宽：﹤12nm； 6 光学测试范围：0~150%；测量时间：﹤1秒 7屏幕：触摸屏、高分辨率1280x800 8测量孔径：18.5毫米 照明/9.1毫米测量 9指数和指标：L★ a★ b★, :L a b, XYZ, Yellowness Index, 透过率数据 10配置 10.1主机1台，校正盒1个 10.2钕镨滤色片1套, 透射架1个. 10.3电源适配器1个，溯源证书1个， 10mm比色皿5个, 维护配件包1套. 10.4中英文操作手册1本 11为了确保提供良好的售后服务保障和人员培训保障，需提供售后服务承诺书、服务工程师, 接到用户维修信息后，在2小时内给予答复。 | 1 |
|  |  | 原子荧光光谱仪 | 一、技术要求： 1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等元素的痕量分析测量。 2技术参数 2.1检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L（代表元素）Hg＜0.001µg/L 2.2精密度（RSD） ＜1.0％ 2.3检测器：光电倍增管R7154 3功能 3.1高度自动化：开机自检、具有完善的自诊断技术和故障提示系统，实现系统自动诊断功能，进样器能够实现样品自动稀释功能，自动配置标准曲线。 ★3.2双光束光学系统：独特的双光束光路设计实现同一接收器采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测试结果的影响，保证测量结果的稳定性。（提供彩页证明） 3.3采用独创免调元素灯：具有自动识别，带电插拔等功能，按照元素灯最大能力值校准、固化，即插即用。无需手动调节光斑，确保光源光斑的一致性。 ★3.4全自动顺序流动注射系统：采用注射泵与蠕动泵相结合的进样方式。 ★3.5采用新型回流式气液分离器,双腔体设计，除水效果好。可有效在线消除气泡和水蒸气对分析的影响，无需再接多级气液分离器。（提供彩页证明） 3.6 科学的整体结构设计——安全、环保。 ★3.7自动进样器：具有可独立更换的三个样品盘区，放置适用于10mL、25mL、50mL具塞比色管的样品盘，实现样品处理、测量同一容器，有效避免转移带来的二次污染。 3.8高稳定性屏蔽式低温点火石英原子化器，升温速度块、控温精度好、使用寿命长。 3.9具有形态分析扩展接口，方便进行元素形态分析。 3.10强大的软件功能:基于Windows平台中英文操作软件；完善的专家系统, 推荐最佳仪器设置条件和优越方法、以及样品预处理、标液配置等,更便于用户参考；荧光图形自动缩放适应功能；手动单步测量、自动全功能测量功能；软件实时帮助功能。 3.11电脑打印机 3.11.1电脑配置要求:处理器11代i5，内存容量：8G，硬盘大小：256G固态硬盘+1T机械硬盘，显卡：2G独显，21.5英寸高清显示器。 3.11.2打印机配置要求:打印、复印、扫描三合一并支持自动双面打印；技术类型：黑白激光；耗材类型：鼓粉分离式硒鼓；首次打印时间<9秒，打印速度：26ppm；复印速度：26ppm。 3.12 服务要求： 3.12.1合同签订前，最终采购者有权要求预中标方提供样机进行技术参数验证，如果不满足参数要求，作废标处理，一切责任由投标人承担； *3.12.2为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务保障和人员培训保障，仪器生产厂家在河南设有经过政府机构认证备案的专业售后服务机构（提供备案证明），提供厂家详细的售后服务承诺书、服务工程师名单、电话、地址等。 *3.12.3仪器生产厂家设有专业的培训中心，具备全国分析人员检测能力培训资质，能够提供国家承认的培训证书（提供认证证书）。 3.12.4提供至少1年以上的仪器免费保修，每年至少2次免费上门巡访，提供相应技术支持。 二、仪器配置要求： 1、三通道双光束原子荧光光度计主机一台； 2、砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、锗、镉、锌元素灯及50ml标液各一套； 3、自动进样器一套； 4、操作软件一套； 5、附件箱一套；; 6、高纯氩气（含钢瓶和减压阀）一套； 7、品牌电脑及激光打印机各一套。 | 1 |
|  |  | 旋转蒸发仪 | 一、旋转蒸发仪： 1.1可实现有容积为基础的完全自动蒸馏功能，同时具有自动沸点识别功能。 1.2平稳启动功能，平稳启动转速：100 rpm ，有效防止加热锅中的液体飞溅。 1.3自动传输测量及蒸馏模式等关键数据，操作便捷、快速。 1.4可间歇式左右旋转，适用于干燥等特殊蒸馏。 1.5内置40种标准溶剂数据库，除此之外用户可自行增加10种数据可存储特定的蒸馏参数用于标准蒸馏。 1.6加热锅温度、转速双数字显示、安全回路可调，具有防干烧、温度锁定功能。 1.8 TFT彩色显示屏可显示真空度、蒸馏曲线、转速、中文菜单语言功能，控制安全、舒适。 1.9可调升降终点识别功能，可有效防止玻璃组件破裂有效行程140mm。 1.10马达升降具有安全停止功能，电源中断时，马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置。 1.11旋转蒸发仪主机内置真空控制器、冷却水进出水监测系统。 1.12冷凝器种类：垂直式三层高效冷凝器。 1.13冷凝面积： 2000 cm2 1.14旋转蒸发仪速度范围：5 - 280 rpm 1.15升降方式： 自动升降 1.16加热温度范围：RT - 180°C 1.17加热温度控制精确度：±1°C 二、速度调节真空系统： 2.1无油干式运行，应用于低真空范围。 2.2变频设计，静音工作模式、使用寿命长。 2.3耐化学腐蚀隔膜泵能耐受强腐蚀性溶剂及酸性蒸汽。 2.4隔膜及气体接触的部分由聚四氟乙烯及化合物组成。 2.5抽气速率：2.0m³/h; 速度：0-1350rpm(DIN28432): 20L/min 2.7运行压力：0.5bar 2.8马达保护：IP20 2.9极限真空度： 2 mbar 旋转蒸发仪、变频真空系统均为进口品牌，旋转蒸发仪主机质保期为36个月。 三、配置清单： 控制型主机、控制型水浴锅、真空系统、竖直玻璃组件、1000mL蒸发瓶、1000mL接收瓶、500mL蒸发瓶、500mL接收瓶各一个，密封圈、缓冲装置、冷却循环水泵一台、冷凝管保护装置、进口硅胶管各一套。 | 1 |
|  |  | 全自动氮气浓缩仪 | 1主要技术参数及特点 1.1 漩涡技术：氮吹针口倾斜向样品管吹气，让气体沿样品管漩涡向下。气体在液体表面形成漩涡，有效增大液体表面面积，加快液体表面气体流动速度，配合水浴加热，提升溶剂的蒸发效率 *1.2 平行性检测：仪器开启时，每个氮吹口的气流量误差不超过5% 1.3 氮吹针可轻松拆卸清洗，防止交叉污染 *1.4 多适配管架：管架孔径可调、高度75-150mm可调，同一管架可适配多种样品管。 1.5 仪器吹气时，氮吹针不能伸入样品管内部，避免引起交叉污染；氮吹针不回流液体 1.6 样品处理量：同时处理24个样品，24个样品分为三个通道控制；可同时放置24个50mL离心管或者更小样品管；或者放置8个100mL/200mL定量浓缩样品管，不使用的氮吹口可堵塞。 1.7 常用样品管：外径≤30mm，高度≤150mm的各种规格样品管，以及100mL/200mL定量浓缩样品管 *1.8 仪器采用钢化玻璃面板，微电脑触控，触感平滑舒适 1.9 工作模式：手动模式、定时模式 1.10 每个通道可单独定时与计时 *1.11 微调氮吹口设计：氮吹口位置可左右调节，使仪器适配更多样品管，优化浓缩效率 1.12 仪器具有低水位检测：水浴液面过低，影响浓缩效率，提醒用户加水 1.13 仪器设有侧面可视窗，可随时观察样品浓缩情况；仪器设有水浴照明系统 1.14 水浴温度范围：室温-100℃；温度设置及显示最小刻度：0.1℃ 1.15 温度传感器测量精度：±0.15℃ 1.16 控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1.0℃ 1.17 氮吹工作压力：≤100psi；仪器耐受压力：1Mpa 1.18 高压报警：压力大于100psi报警，提醒用户减小气压 1.19 漏电保护：仪器使用漏电保护插头，确保仪器使用安全 *1.20 排气扇停止转动报警：确保排气正常，防止有机溶剂蒸气排放到实验室 1.21 防止玻璃观察窗起雾：采用大功率排气扇，排气扇排气速度1m³/min，防止玻璃观察窗起雾 1.22 开盖保护：在氮吹浓缩过程中，开盖自动关闭气源，仪器暂停 1.23 在一个密闭的空间中进行浓缩，利用大功率排风扇和排气管将蒸发的有机溶剂气体直接排放到通风橱，不需要额外占用实验室的通风橱 2．仪器配置 2.1 24位平行浓缩仪主机 1台 2.2 24位样品管架（多种可选） 1套 2.3 漏电保护插座 1条 2.4 排气管2米带卡箍、进气管2米带卡箍、进/排水管1米带接头 1套 2.5 气动接头（T10三通、10-8、10-6、8-4)，转接管路(4、6、8mm） 1包 2.6 管架调节辅助工具 1套 2.7 16*100mm 刻度玻璃管 40只 2.8 15*85mm刻度玻璃管 40只 2.9氮气：含量99.9997% ，40L/瓶，1瓶；钢瓶：1个；减压阀：1个。 | 1 |
|  |  | 全自动样品快速研磨仪 | 主要用途： 用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。 二、主要功能和技术指标： 2.1 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 2.2 可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7-15）ML研磨管, 2★25ml，2★50ML可以任意定做各种规格研磨管。 2.3 触摸屏显示,可以方便直观的操作。 2.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 2.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 ★2.4 防震原理：JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 2.5最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 2.6最终出料粒度：~5µm。 2.7研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。 2.8带自动中心定位的紧固装置。 2.9均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0秒-9999分钟，用户可自行设定。 ★2.10转速范围：1000rpm-7000rpm。 2.11研磨球直径： 0.1-30mm。 2.12研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 2.13加速： 在2秒内达到最大速度。 2.14减速： 在2秒内达到最低速度。 2.15噪音等级： <55db。 2.16研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 ★2.17 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。 ★2.18 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。 2.21.具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 ★2.22.采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具欧州原产授权证书 ★2.23.产品具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 2.24. 需要品牌厂家出具的售后服务承诺书。 三、基本配置： 3.1 主机一台。 3.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。 3.3 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3号进口不锈钢研磨珠一瓶。 3.4 离心管一袋。 3.5 离心管开盖工具一把。 3.6 加珠枪一把。 四、配套配置 4.1、配置内腔采用304镜面不锈钢生化培养箱≥200L HPS-200 一台 4.2 配置可以在15秒内完成1.5/2ml×48个样品的研磨且最终出料粒度：≦5µm智能样品研磨仪 BO-I 一台 四、售后服务与培训： 4.1 厂方负责安装调试； 4.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年； 4.3 维修响应时间一般情况下8小时； 4.4 终身负责维修； 五、验收：按技术指标和验收流程进行验收。 六、交货地点：用户实验室，具体由最终用户在合同中指定。 七、交货期：合同签订后二周内交货，具体时间由合同确定。 | 1 |
|  |  | 光合作用测定仪 | 一、仪器功能 1.1测量功能： 气体CO2浓度、湿度、温度、叶面温度、光强（PAR）、气体流量 ； 具有开路和闭路两种测量方式； 可对单叶片、个体植株、草坪、苔癣进行测量； 自动计时功能； 一屏二用功能； 存储记录功能； 计数功能； ★1.2计算功能： 自动计算如下光合参数 ：叶片光合（呼吸）速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、 气孔导度。 1.3显示功能： CO2浓度初/终值、RH（相对湿度）初/终值、空气温度、叶面温度、叶面积、流量、大气压、光强（PAR）；8个显示器分别大屏幕显示；多键盘设计，方便设置功能。 1.4软件功能： 存储所有显示和测量的数据；以excel格式传输所有数据；上位机软件免费安装； 支持通过usb口固件升级； 1.5移动功能： 台式、便携两用；防日晒机箱，一体化手柄叶室； 1.6供电功能： 交流电源适配器，可充电电池；低电压报警 （蜂鸣和灯光）； 二、技术参数： ★2.1CO2传感器： 类别：非扩散红外分析器 ；测量范围：0～2000ppm ；分辨率：1ppm ； 2.2 湿度传感器 类别：湿敏电容 ；测量范围：0～100%RH ；分辨率：0.1% ； 2.3温度传感器 类别：热敏电阻 ；测量范围：0～50℃ ；分辨率：0.1℃ ； 2.4光量子传感器 类别：带有修正滤光片的硅光电池 ； 测量范围：0～2500μmol/m2·s ； 分辨率： 1μmol/m2·s ； 光谱范围：400～700nm ； ★2.5流量计 类别：微型电子流量子 ；测量范围：0.0～1.0L/min ；分辨率：0.1L/min ；最小调节跨度：0.1L/min； ★2.6叶温传感器 类别：精密T型热电偶；测量范围：0～50℃ ；分辨率：0.1℃ 响应时间：1s； ★2.7主 机 显示器：8个独立显示器 ；电源：7.2V10AH可充电锂电；220VAC电源适配器 ； 存储：可存储1024组数据；传输：USB口；尺寸：37.0×14.0×24.5cm；重量：净重3.0kg。 2.8工作环境： 温度：-20~50℃，湿度：0~100%RH不结露 2.9叶室：Ⅰ型：（25×25mm）；Ⅱ型：（55×20mm）；III型：(65×10mm) | 2 |
|  |  | 移液器 | 一、具体参数： ★1上下两片式色标按钮，使用时体积不易意外更改，容易分辨不同量程。 2 手柄采用 PVDF 材料，耐磨损，热传导率低，长时间手握不会影响移液器的准确度。 3 坚固不锈钢操作杆，可控制吸排液速度。 4 量程 4 位可读数值，视窗清晰且位置低于手柄外壳，避免磨擦造成的视窗模糊。 5 吸排液按压力最轻的移液器之一，有效缓解长时间工作导致的肌肉劳损。 6 弹射器连接采用环式接口，使日常维护更方便，同时避免了弹射器易脱落的风险。 ★7可选不锈钢(坚固耐用)或塑料弹射器（适用于腐蚀性液体）。 ★8不锈钢活塞双弹簧结构，强度高、不易变形，保证高的精度。 9套筒下端独家设计，减少摩擦及装吸头的用力，吸嘴适配性强。 ★102μL 和 10μL 移液器配弹射器加长节，使用加长型吸嘴时防止交叉感染★5mL 和 10mL 移液器配滤芯，不含弹射器。 二、配置： 2.1. 1套含5支，共六套，实际30支移液器，量程从0.1µL -10mL全覆盖。具体量程用户定。 | 6 |
|  |  | 梯度PCR | 一、工作环境 1.1工作温度：15-31℃ 1.2工作和存储湿度：10-80% 1.3工作电源：100–240 VAC(±10%), 50–60HZ. 二、用途：用于体外核酸片段扩增，具有动态温度梯度功能 三、性能与技术要求 3.1 主要性能 ★3.1.1 可以升级为六通道荧光定量PCR仪 ★3.1.2 8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态 ★3.1.3 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度，每个温度孵育时间相同 ★3.1.4 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、 3.1.5当安装梯度双槽模块时，可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用梯度程序 3.2主要技术要求 ★3.2.1显示：8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏，可选择图形编程、文字编程或自动编程 ★3.2.2内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 3.2.3最大升降温速率：5℃/秒 3.2.4温度范围：0 -100℃ ★3.2.5温控准确度：±0.2℃ ★3.2.6温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到） 3.2.7具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间：相同 3.2.8接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制 四、质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 | 1 |
|  |  | 高速离心机 | 一、用途：生物活性物质离心,用于微生物,生化和分子生物学,DNA研究等。 二、技术参数： ★2.1、最高转速：≥30,000rpm ，最大相对离心力：≥60,000xg，转速精度：±10rpm； 2.2、微机控制，数字显示，触摸式按键操作； ★2.3、温度设置范围为-20℃至40℃，采用非CFC冷冻剂（R134A）； ★2.4、优良的温度控制性能：可在10min内降温至4℃，此条需要提供彩页资料证明； 2.5、升/降速率选择：10个/ 10个； 2.6、数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示； 2.7、时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能； ★2.8、安全功能： 2.8.1、转头不平衡检测； 2.8.2、超速、超温保护； 2.8.3、备有60x1.8mL密封水平生物安全转头可供选择； ★2.9、要求提供原厂售后维修服务，需提供制造商在河南有办事处或者售后服务机构的证明文件。 三、配置： 3.1、台式高速冷冻离心机主机一台； 3.2、24×1.5mL生物安全定角转头一个，最高转速≥26,000rpm，最大相对离心力≥62,000 ×g， 1.5ml 原厂离心管1000个； 3.3、要求1.5mL原厂离心管，能承受的最大相对离心力≥200,000 ×g，并且离心管和主机为同一厂家生产； 3.4、6×50mL定角转头一个，最高转速≥21,000rpm，最大相对离心力≥40,000 ×g，15ml适配器各一套，50mL原厂离心管25个； 3.5、要求50mL原厂离心管，能承受的最大相对离心力≥70,000 ×g，并且离心管和主机为同一厂家生产。 四、技术服务和培训： 4.1、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 | 1 |
|  |  | 离心机 | 1最高转速：5000rpm； 2最大相对离心力：4695×g； 3最大容量：250ml×4 ★4微机变频控制系统，液晶显示，具有转速和离心力双显示功能； 5采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统； ★6单旋钮设置键，方便快速参数设定； 7具有快速程序调用按键，9组程序存储空间，9档加减速度控制，停机无回荡功能； 8运行中可随时更改参数，无需停机； 9 采用弹簧悬挂减振系统，不平衡量可达20克； 10 独特的风冷排风设计，温升低、噪音小； 11 离心结束后上盖自动打开，便于取放样品； 12升速时间：＜35s 降速时间：＜45s（制动模式） 13转速精度：±10rpm 14具有故障自动诊断系统，针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用； 15噪音（Noise）：≤65dB； 16外形尺寸（cm）：57×45×37cm； 17厂家提供免费质保三年； 18.配置： a．主机一台 b．水平转子一个，最高转速5000rpm，最大相对离心力4695xg，最大容量100ml★4支；配50ml、15ml、10ml适配器各一套。 | 3 |
|  |  | 全自动高压灭菌锅 | 一、技术参数 1锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠 2外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成 3灭菌锅体采用304不锈钢材质 4数码液晶窗中文显示运行状态，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及智能化自动控制循环程序，灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 5设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 6具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 7具有灭菌物品的预热融化功能 8USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集 9具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 10故障自动检测判断系统 11全自动控制具，自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱） 12灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 13灭菌时间可调设定范围0-99h 14自胀式密封圈结构，安全联锁装置 15具有断水保护防干烧和漏电保护系统 16具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 17可增配打印功能 18容积：60升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 19灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：99Kg 20网篮★1只（直径★高度：φ335★360mm） 21包装尺寸：780★660★1160（mm），仪器净尺寸：680★540★1000（mm） 22本设备设计压力：0.24Mpa ，额定工作压力：0.217Mpa 23具有国家规定的特种设备压力容器证书 | 2 |
|  |  | 金属干浴 | 一、基本参数 ★1.1 温度控制范围：室温+5℃~100℃ 1.2 时间设置：最长99h59min 1.3 温度稳定性@100℃：±0.5℃ 1.4 显示精度：±0.1℃ ★1.5 升温时间：≤12min (从25℃升至100℃) 1.6 自动故障检测及蜂鸣器报警功能 1.7 LCD液晶显示，人机友好的触摸式操作界面 1.8 即时温度显示、时间递减显示 ★1.9 13种模块可供选择，便捷的模块更换，便于清洁与消毒 ★1.10 模块有塑料安装框，具有隔热保护功能 1.11 外形尺寸：300×220×180mm 二、配置： 2.1 干式恒温器主机，1台； 2.2 模块A 96★0.2ml标准板和J96★0.2ml酶标板（平板） 各一个； | 1 |
|  |  | 微型离心机 | 一、功能描述：该产品采用超前设计，灵巧多用，配备多种离心转子，适用于1.5ml，0.5ml，0.2ml，离心管和PCR用0.2ml，8排离心管，完全取代进口产品，人性化开关设计（按上上盖即转，打开盖子即停）全透明拱型上盖，多转子配备，充分体现以人为本，服务科研的全新理念。 二、产品性能： 1 相对离心力：5000g； 2 样品处理量：6x1.5ml/2.0ml转头 另配2×8×0.2ml（0.2mlPCR离心管）和6x0.5ml适配器，6x0.2ml适配器； 3 转 速：10000rpm； 4 噪 音：≤48db； 5 外 型 尺寸: 189×161×122（mm）； 6 重 量: ≤1kg； 三、产品特点： 1采用微型直流电机，专利静音技术、超低噪声运行。 2采用免维护电机和碳纤维转头，经久耐用、安全可靠。 3外形精致小巧，多种颜色选择，满足实验室分区管理要求。 4安全设计：采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用复合材料，不易破碎。 5流线型设计，体积小。 | 6 |
|  |  | 超低温冰箱 | 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。 二、技术要求及配置： 2.1工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 2.2样式：立式； 2.3有效容积≥626L； 2.4外部尺寸：1035(宽)★900(深)★1980mm(高)； 2.5内部尺寸：760(宽)★630(深)★1310(高)； 2.6净重/毛重（KG）： 301/323Kg； ★2.7温度控制：微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； ★2.8安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、电池电量低报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；所有部件独立接地； ★2.9显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； ★2.10门：外门1个，内门4个，内门为发泡结构，存取物品时温度回升小，内门衬为PS板，结霜少；电镀锌板加防腐涂层内胆。 ★2.11密封：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。内门、外门均带密封条设计； ★2.12VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度90MM，保温效果好；具有毛细管加热模块； 2.13双压机复叠制冷系统设计，降温速度更快，温度更均匀，储物温差1℃以内，空气温差1.5℃以内。 ★2.14进口压缩机，质量更可靠冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机 2.15提供USB模块，用于记录箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可保存10年以上。 ★2.16一体式门锁手把设计，自带暗锁，带双挂锁，满足多锁要求；紧凑式脚轮设计，灵活方便；具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。 2.17 1625mm直径测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； ★2.18配备网络接口，提供同品牌圆盘温度记录仪、智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警；可选配USB数据存储模块，记录箱内实际温度、设定温度、高温报警温度、低温报警温度、环温、电压等数据10年以上。 ★2.19具有内置5V冷链供电系统，减少外部布线，安全美观； ★2.20认证要求：公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证，具有节能证书、环保证书； 2.21提供20个抽屉式不锈钢冻存架、400个PP冻存盒. 三、售后服务及其他： 3.1 维修： 3.1.1 设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。 3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。 3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。 | 1 |
|  |  | 氮吹浓缩装置 | 1温度调节范围 ：室温+5℃～180℃； 2温度调节精度 ：±0.1℃； 3上限温度保护： 185℃； 4温度偏差保护： 设定温度+5℃； 5定时时间 ：10分钟～99小时59分； 6加热块孔数 ：24孔； 7加热功率 ： 350W； 8加热块尺寸(mm) ：150Wx70Hx95L； 9电源电压： 220V/50Hz； 10外型尺寸(未包括支杆高度mm）： 240Wx130Hx215D。 | 1 |
|  |  | 空气发生器 | 该空气发生器是采用低噪音压缩机作为空气源；，本仪器设有二级过压保护装置和温度自控装置，净化系统由过滤器.活性碳室和变色硅胶室等三级净化所组成，能有效祛除空气中的杂质和水分子。用于国内外各种型号气相色谱仪、火焰光度计，它取代钢瓶使您的工作更加方便。 1空气纯度：无油三级净化 2输出流量：0-2L/min 3输出压力：A 输出0-0.4Mpa (一般接色谱仪)、B 输出0-0.5Mpa （一般接氮4.气发生器的空气输入的端口） 5噪 音：≤42分贝 6工作条件：电源电压：220V 50Hz、环境温度：15-40C°、 相对湿度≤70%、无大量粉尘及腐蚀性气体污染 7额定功率：150W 8外形尺寸：490×240×380mm (L×W×H) 9重 量：23Kg | 2 |
|  |  | 固相萃取装置 | 1可处理样品数： 12 位 2顶盖'试管架材质： 高分子 3调节阀/直通材质： 高分子/SUS316 4真空玻璃槽材质： 石英砂 5耐压能力： 优于 80KPA 6稳定压力范围 ：0-65Kpa 7配套试管尺寸 ：010/013/015,长度 105mm | 2 |
|  |  | 隔膜真空泵 | 1电机功率(W)：180 2.电源： 220-240V~，50Hz 3吸气口径（mm）：φ10×φ6 4最大真空度（MPa）：0.095 5最大抽气速率（L/min）：25 6外形尺寸（mm）：310W×225D×168H 7重量（Kg）：10 8使用环境温度（℃）：5～35 9环境相对湿度(%)：≤ 70 10外壳防护等级：IP20 11防污染等级：2级 12进、出气咀连接软管规格：（外径×内径）（mm） 橡胶软管：φ12×φ6 | 1 |
|  |  | 拍打式无菌均质机 | 1控制方式 微电脑控制 2参数储存 3组多段程序 3显示方式 大屏幕液晶显示 4定时范围 0.1-99分59秒或连续 5拍击速度 3-12次/秒 6加热功能 无 7温控范围 无 8灭菌功能 有，消毒波长253.7nm 9有效容积 3-400ML 10无菌袋尺寸 17★30cm 11拍击箱体材质 不锈钢+防腐喷塑 12拍击间距 0~50MM可调 13启动模式 柔和启动 14暂停功能 有 15防夹功能 带自动停止防夹功能 16电源/功率 220V/200W 17其他 可装卸视窗钢化玻璃安全门 18外形尺寸 420★245★390mm 19仪器重量 19KG | 2 |
|  |  | 超纯水机 | 主机技术参数要求： 1进水：自来水或处理过后的软化水TDS≤1000ppm ,水压0.1-0.4MPa； 2制水量10升/小时（25℃），RO水取水流速2.0L/Min，UP水取水流速1.0-1.5L/Min,具有液位传感控制系统，防止系统漏水（提供证书证明） 3出水水质: 3.1RO纯水（25℃）电导率约1-5μs/cm,电阻率≥5MΩ·cm＠25℃，在线监测，优于实验用水标准GB6682-2008 三级水标准； 3.2★超纯化柱模块采用“一种超纯化柱用过滤网”工艺（提供证书等证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定，UP超纯水（25℃）电阻率： 18.2MΩ.cm ，在线监测，实验用水标准GB6682-2008 一级水标准，重金属离子＜0.1ppb、微颗粒物＜1个/ml、微生物＜1cfu/ml、TOC＜10ppb 4参数: 台上式380×500×620（mm），功率：150W，噪音：＜40dba 5配备无菌储水箱，采用PE双层吹塑水箱，具有无菌水箱用内置呼吸器（提供装置证书证明）。内装二氧化碳吸附剂，失效变色，插拔式方便更换，全密封结构，不含色素，无杂质析出。 设备功能配置要求： 1RO、UP水水质在线监测；RO膜自动冲洗功能，具有RO膜自动冲洗装置，方便冲洗超纯水机 ★2具有“ROHS”认证，保证安全性，系统自动保护功能，断电、缺水、低水压、满水停机保护，用水系统自动开机。具有实验室纯水器低水压无水保护信号装置 3具有“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追述性提供依据 4仪表状态自动诊断功能。图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水安全。具有专用耗材识别功能。 5用户管理功能（授权用户方可使用设备） 6用户可设定一次性最大限量取水，防止接水容器满水后造成溢水 7具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。 ★8配30升液位传感纯水储存系统，并具有“实验室纯水器液位控制装置”（提供证书证明），防止系统漏水 9系统为4.3英寸全触摸彩屏，易操作，人机对话便捷高效。 ★10双级反渗透：双泵双膜模式，较单级工艺离子、有机物和热源含量更低；较简装型双级RO系统产水水质更稳定，源水适用性更广，RO膜总制水量可提高1倍以上 ★11加强预处理：优质填料具有预处理检测装置（提供证明材料），有效监控祛除水中杂质 12超纯水取水口配备进口0.22um终端微滤，再次过滤杂质、细菌和树脂碎屑 适用范围要求： 标准液制定、微生物检测、原子吸收/原子发射 离子色谱 等离子发射光谱 高效液相色谱 质谱分析 分子生物学实验、动植物细胞培养等 售后服务及厂商资质要求： 1１年以上的保修期，提供终生的仪器维修 ★2厂家必须在省内拥有定点售后服务中心，人员配置达到8人以上，提供详细售后服务方案（含售后服务点、人员名单及联系方式）。 ★3 生产厂家具有超纯水生产用的预处理检测装置、一种纯化柱用过滤网装置、一体化超纯化柱和信号保护装置（需要提供包含证书文件在内的证明材料），确保机器配置和功能要求。 4具有“ROHS”认证，制造商需通过ISO质量管理和职业健康体系认证，具有符合电磁兼容性的欧盟CE认证（英文需提供中文翻译），为中国环保节能产品，AAA级信用质量诚信厂家。经销商投标时必须获得符合该标准的厂家授权。 | 1 |
|  |  | 生物安全柜 | 1过滤效率：≥99.9995%, @0.12μm 2送风和排风过滤器：ULPA过滤器 3空气洁净度 ISO 4 ：产品执行标准 YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1) 4下降风速(m/s)：0.35 5流入风速(m/s):0.55 6噪声(dB(A)):58~65 dB(A) 7振动（μm）: 台面中心位置≤5 8电源:AC220V,1φ,50Hz 9移门开启高度（mm）: 200 10交叉感染防护 :A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 11人员防护 菌落总数:≤5CFU./次 12受试产品防护 菌落总数≤2CFU./次 13大功率（含备用插座）（kVA）:1.75 14额定功率(不含备用插座)(kVA) : 0.43 15内部尺寸(宽X深X高)(mm) :1304★630★630 16外部尺寸(宽X深X高)(mm) :1500★795★2050 17照明灯规格(W)和数量:LED 31★① 18紫外灯规格(W)和数量:30★① 19照度(Lx):≥900 20外箱结构 :★★冷轧钢板静电粉末喷涂（★★白） 21工作区结构 :★★304不锈钢一次成型 22排风方向:顶出 | 1 |
|  |  | 恒温培养箱 | 1电源电压 ：AC220V 50HZ 2控温范围 ：RT+5～65℃ 3温度分辨率/波动度 ：0.1℃/±0.5℃ 4温度均匀度 ：±1.5℃(37℃时) 5工作环境温度 ：+5~35℃ 6输入功率 :400W 7容积 :80L 8内胆尺寸 (mm)W×D×H :500×400×400 9外形尺寸 (mm)W×D×H :780×530×560 10载物托架（标配）:2块 | 3 |
|  |  | 均质器 | 1.运行环境 1.1环境温度：-10℃—40℃ 1.2相对湿度：≤70% 1.3适用电源：电压220V/110V（±10%），50Hz/60 Hz (±2%)。 2.主要技术参数： ★2.1 时间：30、180、600秒或-∝（即连续运转） 2.2 拍击速度：6-9次/秒 2.3 有效容量：3-400ML 2.4 拍击箱体：不锈钢 2.5 连续功率可调：150W 2.6 电机速度：500-1500r.p.m ★2.7 显示方式：5寸触摸屏 2.8 无菌均质袋：17×30cm 2.9 净量：22.5KG 2.10 外部行程调节：0-20mm 2.11 外形尺寸：430×245×280mm 2.12 包装尺寸：495×465×360mm ★2.13 具有国家知识产权局颁发的专利证书 ★2.14 在本省有常驻办事处且出示相关证明文件。 | 1 |
|  |  | 振荡器 | 1电源 ：AC220V 50HZ 2振荡频率 ：40~300 rpm 3振幅 ：20mm 4控制器 ：液晶控制器 5控温范围 ：RT+5～65℃ 6温度分辨率 ：0.1℃ 7输入功率 ：650W 8标准配置 ：万能弹簧夹 9托盘尺寸(mm) ：350×350 10外形尺寸 ：490×450×690 11内部高度 ：265 12定时范围 ：0～5999min | 1 |
|  |  | 恒温水浴锅 | 1电源电压：220V.50Hz 2控温范围：eRT+5～100 ℃ 3温度波动：±0.5℃ 4消耗功率：500W 5工作室尺寸：240×150×110mm 6双孔 | 2 |
|  |  | 显微镜 | 一、主要参数： 1设备类型:体视显微镜 2放大倍率放大倍数：3.35x-180x 3变倍比1:6.7 4光学系统LIOO-SMZ光学系统 5底座SZ-L力臂式LED灯座支架 6产品尺寸底座尺寸：285x238mm 7力臂高：300mm 8.框架安装:安装直径76mmmm 二、光学参数： 1观察头 双目45°倾斜 2目镜WF10X/22m，WF20X/10mm 3物镜辅助物镜（0.5X/165mm ，2X/30mm） 4调焦调焦行程：100mm调焦旋钮：左/右单轴水平旋钮，结合瞳间距高低放大因素 5微调范围瞳孔距调节范围：54mm-75mm 6照明系统上下LED灯照明，独立开关，亮度可调，低压安全 小功耗，发热量低，长寿命 7摄影附件1.0X C型摄像接口（选配0.35X/0.5X） 8其他参数工作距离：30mm-165mm 9产品性能连续变倍，工作距离长，大景深，观察头人体工程学设计，高清晰度光学系统 | 1 |
|  |  | PH酸度计 | 1仪器级别：0.01级 2测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 3测量范围：pH（0.00～14.00）pH、mV（-1999～1999）mV、 4温度（0.0～99.9）℃ 5分辨率：pH 0.01pH、mV 1mV、 6温度0.1℃ 7基本误差：pH、±0.01pH、mV±0.1%FS、 8温度±0.3℃ 9稳定性：（0.01pH±1个字）/3h 10温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃ 11电源：AC （220±22）V，（50±1 ）Hz 12尺寸（mm）， 13重量（kg）：300×220×90,1.3 | 2 |
|  |  | 菌落计数器 | 1额定功率： ＜20W 2显示位数： 3位 3光源功率：下光源16w 4放大倍数：3倍(9倍） 5计数池直径：φ115mm 6适用培养皿：φ 5～110mm 7计数器容量：0～999或0～9999 8发光显示字高：15mm(6吋) 9计数功能：双向计数 10供电电源：AC220V±10％ 50/60Hz 11外形尺寸：255×210×160mm | 2 |
|  |  | 红外灭菌器 | 1产品规格：小口径红外接种灭菌器825C士25C 2中心区最高温度：825℃士25℃ 3加热区总长：140mm 4最大消毒品外径：φ15mm 5待机保持温度：480℃ 6温度调节范围：室温+5~900℃ 7灭菌时间：5~7秒 8升温至800°C所需时间：< 20min 9额定功率：200W 10供电电源：AC220V土22V, 50Hz士1Hz 11产品重量:1.3Kg 12使用环境:10C~ 50℃ /≤RH90% | 2 |
|  |  | 旋涡混合器 | 技术规格 1振荡方式： 圆周振荡 2周转直径： 4.5 mm 3振荡量 ：最大50 ml（1个试管） 4振荡转速： 0~4000 rpm 5驱动电机： 直流无刷电机 6电源功率： ≤12 w（100~240 v，50 HZ/60 HZ） 7外型尺寸： 105×105×70 mm 8重量： 1.5 kg | 1 |
|  |  | 折光仪 | 1内置帕尔贴（Peltier）精确控温系统 2测量棱镜选用高硬度蓝宝石材质玻璃，具有出色的耐腐蚀和耐刮擦性能，可随意清洗，经久耐用 ★3高分辨率CCD检测器进行全自动测量，避免人为误差，测量精度更高，能够自动测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体 4使用寿命超过100000小时的高亮度LED光源 5超大存储4G容量，仪器可自动存储高达1000组数据信息 6宽大的7寸彩色触摸显示屏和创新的WINDOWS界面软件让仪器操控和数据读取更加便捷 。 ★72个USB接口、RS232接口、以太网接口，可方便连接打印机和网络，另配有U盘接口和SD卡接口，方便用户将数据导出备份 8整机通过实验室分析仪器TART品质认证标准 9折射率测量范围： 1.3000-1.7000（nD） 10测量示值误差： ±0.0002（nD） 11测量分辨率： 0.0001 12Brix测量范围： 0-100.0% 13测量示值误差： ±0.1%（Brix） 14测量分辨率： 0.1%（Brix） 15温度控制方式：内置半导体控温 16温度显示范围： 0℃-100℃ 17温度显示分辨率： 0.1℃ ★18温度控制范围： 10℃-50℃ 19温度控制精度：±0.1℃ 20输出方式：2个USB,RS232，以太网接口，SD卡，U盘 21数据存储：仪器端4G 22显示方式：7英寸彩色触摸屏 23产品通过CE认证，服务通过SGS认证 ★24符合21CFR part 11要求的用户级别审查追踪、电子签名以及数据防篡改输出 ★25主机产品操作软件权属清晰，提供软件企业认定证书和软件产品登记证书 ★26通过国家高新技术企业认证 | 1 |
|  |  | 超声波清洗仪 | 1操控方式： 感应触控 2容量（L）：≥ 15 3工作频率(KHz) Frep. ：≥40 4超声功率（W）：≥ 600 5功率可调（%）： 40-100 6加热功率（W）： ≥800 7设温范围（℃）： RT-80 8时间控制（min）： 1-999 9标准配置 Accessories 托架 排水套装 10降音盖,硅橡胶垫片 | 1 |
|  |  | 冰箱 | 1特性：智能双变频 一级能效 智控慧眼 中门变温 2除霜模式：智能除霜 3操控方式 ：电脑式 4总容积(升)260升 5电量(KWh/24h)0.56 6制冷剂R600a 7冷冻能力(kg/24h) ：4.5kg/12h 8制冷方式 ：风冷 9能效等级：一级能效 10冷冻室(升)：91 11冷藏室(升：)129 12变温室(升) ：40 13制冷类型：压缩机制冷 14定频/变频 ：变频 15运转音dB(A)：36 | 3 |
|  |  | 冰柜 | 冷藏容积（L）203 冷冻容积（L）203 电压220V 容积（L）151--215 产品净重（kg）30 产品尺寸（mm）550×816×876 | 1 |
|  |  | 体视显微镜 | 一、科研体视主机： ★1.1 科研级别上下双冷源光源； 1.2 双目倾斜45°，带双目视度补偿系统，瞳距调节范围:54mm-76mm； ★1.3 ZOOM 1:5.2 (6X-50X)连续四挡变倍； ★1.4 采用Galileo平行光光学系统，实现主机模块化设计，可进行多种功能扩充和升级； 1.5 可调角度的入射光照明系统，原装上下LED冷光源照明； 1.6 超大视场10X/23目镜一对； 1.7 CCIS无限远色差矫正平行光学系统，最大放大倍率可升级到1-320X； 1.8 V型导轨与钢球组合的调焦机构； 1.9 APO复消色差镜头，标准配置1X，附件2倍物镜； ★1.10使用环保玻璃材料，产品样本中可以查到无铅标志，有防霉功能，防霉期不能低于三年； ★1.11 成像分辨率≥420 lp/mm； 1.12 制造商同时通过ISO9001/14001/13458体系认证和授权原件； 1.13可单独或同时使用入射光源和透射光源； 1.14 超宽电压设计（100V-240V）。 二、检测指标： 2.1 检测指标以国家光学仪器质量监督检验中心出具为准； 2.2 检测报告出具时间距招标时间不少于1年，出示检测报告原件； ★2.3 视度零位误差≦0.25屈光度； ★2.4 左右系统放大率差≦0.60%； ★2.5 左右光学系统聚焦率≦1.18mm； ★2.6 左右光学系统出瞳高度差≦0.6mm； ★2.7 总放大率误差≦2.20%； ★2.8 变倍时像平面的位移量≦0.25mm； 三、其他： ★3.1制造商同时通过ISO9001/14001/13458体系认证和原厂授权原件，不能提供的以废标处理； ★3.2制造商具备国家火炬计划重点高新技术企业证书，提供厂家盖章扫描件证明； ★3.3制造商具有博士后科研工作站，提供厂家盖章扫描件证明； ★3.4质保时间不低于三年，并提供售后服务承诺书； ★3.5为保证所投产品的质量与安全性，提供投标产品符合电磁相容(辐射及抗扰)法律以及EMC指令89/336/EEC中的EMC要求的TUV认证证书； ★3.6为保证使用者长期使用的安全，制造商需提供权威部门出具的有害物质检测报告及UL认证证书； 四、品牌电脑（品牌Lenovo ,i5处理器，8G内存,1T硬盘，22英寸显示器） 1台。 | 1 |
|  |  | 实验室环境改造 | 安装液质联用仪、ICP、原子荧光光谱仪以及嗅辨仪等大型仪器设备所必须得实验室环境改造费用： 一、实验室内部环境改造（2万）： 水电改造（1万）、墙面修补（1万）； 二. 实验室安全环境监控（11万）： 该设备主要用途为网络监控。性能要指标和技术参数如下： 1．64路高清网络硬盘录像机 ★1.1.需支持萤石云服务 ★1.2.可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 ★1.3.支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放 ★1.4.支持H.265、H.264编码前端自适应接入 ★1.5.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 ★1.6.支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出 1.7.NVR 4.0界面，支持同屏预览，支持文件管理与图形化的通道管理 1.8.支持Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 1.9.支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 1.10.支持最大16路同步回放及多路同步倒放 1.11.支持视频摘要回放 1.12.支持标签定义、查询、回放录像文件 1.13.支持重要录像文件加锁保护功能 1.14.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 ★1.15.支持不少于16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份 附件1： 2．32路高清网络硬盘录像机 ★2.1.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； ★2.2.支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； ★2.3.支持8路1080P解码，解码性能强劲； ★2.4.最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； ★2.5.支持不少于4个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； ★2.6.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ★2.7.支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 2.8.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 2.9.支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 2.10.支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 3．监控级硬盘； ★3.1.硬盘容量6T3.5",SATA 16块； ★3.2.硬盘容量4T3.5",SATA 4块 4：4.1高清枪型网络摄像机10台技术参数如下： ★4.1.1.不低于400万 1/2.7" CMOS ICR星光级红外阵列筒型网络摄像机 ★4.1.2.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB ★4.1.3.焦距&视场角: 4 mm，水平视场角79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） ★4.1.4.红外距离: 最远可达50 m ★4.1.5.最大图像尺寸: 2560 × 1920 ★4.1.6.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 ★4.1.7.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 4.1.8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 4.1.9.音频: 1个内置麦克风 4.1.10.产品尺寸: 186.6 × 93.5 × 92.9 mm 4.1.11.包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 4.1.12.设备重量: 680 g 4.1.13.带包装重量: 895 g 4.1.14.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 4.1.15.电流及功耗: DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 4.1.16.供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 4.1.17.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 4.1.18.防护: IP66 4.2高清半球型网络摄像机46台技术参数如下： ★4.2.1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 ★4.2.2.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ★4.2.3.支持萤石平台接入，支持Smart265编码 ★4.2.4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 ★4.2.5.1个内置麦克风，高清拾音，支持POE供电 ★4.2.6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4.2.7.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 5．网络连接设备 5.1. 3台24口POE交换机；24个百兆电口+2个千兆上联光电复用口，其中24个电口支持POE/POE+供电，最大POE功率120W，非网管型交换机，机架式 5.2.2台 8口POE交换机；8个10/100M电口（支持POE/POE+)，1个1000M电口，支持EWEB/APP/MACC管理。 5.3. 无氧铜国标超五类网线，满足60个点位网络摄像机布线。 附件：6U壁挂网络机柜3个尺寸要求600CM*450CM*350CM； 三、实验室药品安全储存环境（5万）： 需要PP酸碱柜 40台，详细参数如下： 1.1产品型号：BJ004 1.2外部尺寸：H560*W430*D430mm 1.3层板尺寸：W404*D394*H40mm 1.4容积：4/15（加仑/升） 1.5重量：13kg 1.6开门方式：手动 1.7层板：一板可调 1.8门型：单门 1.9锁具：双锁 1.10颜色：瓷白色及其他色 | 1 |

# 第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面

信阳师范学院茶学专业实验平台建设项目

磋商响应文件

编号：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

年  月

## 一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位        号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证     完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

供应商开户行:

账号:

## 二 法定代表人证明

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字/签章的             (法定代表人姓名、职务)为本公司法定代表人。特此声明。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

## 三 竞争性磋商报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 大写： |
| 磋商报价 | 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 保证金 | 0 |
| 有效期 |  |
| 其他声明 |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                                              单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 运输及保险费 | 技术服务费 | 税费 | 合计 | 交货日期 | 交货地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 五、主要设备（产品）规格一览表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 规格及技术参数 | 制造商 | 原产地（国） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

2、磋商供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

## 六 资格申明

- 供应商名称（此处填名称并盖章）

- 地址

联系电话、传真

- 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

- 法人代表

- 竞争性磋商供应商代表

- 投标联系人

财务状况：

- 固定资产

- 流动资产

- 长期负债

- 流动负债

- 资产净值

- 有关开户银行的名称、地址

- 最近三年每年的与本项目类似营业总额

| 年份 | 业务总额 | 备注 |
| --- | --- | --- |

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所需提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 七 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 八、技术规格和商务条款偏差表

| 序号 | 设备名称或条款号 | 技术参数及要求 | 对招标文件 偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款号1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务条款号2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 九 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期：   年  月  日

十 资质证明文件

1）.营业执照；

2）.提供财务状况报告（提供2019年度或2020年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3）.提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（2020年1月1日以来至少一个月）；

4）.提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5）.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6）.法定代表人证明；

7）技术证明文件（如有）；

8）其他

资质证明文件提供一套即可。

十一、-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为      万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为   	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：

日　期：____________

## -2   磋商供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：   年  月  日

## -3  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日期：   年  月  日

-4河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

十二、供应商认为评分标准中需要补充的其他文件或资料