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	主体功能及预期用途：通过琼脂糖或毛细管电泳仪，完成血清蛋白电泳、免疫固定电泳、尿蛋白电泳、24小时尿M蛋白含量，对多发性骨髓瘤、华氏巨球蛋白血症等进行筛查和疗效评估。
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	序号
	具体技术参数（服务）要求
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	1.1
	检测原理：高效毛细管电泳HPCE

	▲
	1.2
	检测项目：血清蛋白、血红蛋白、免疫分型

	○
	1.3
	标本类型：全血、血清等

	○
	1.4
	检测速度： 血清蛋白：≥80个样本/小时；血红蛋白：≥40个/小时

	○
	1.5
	通道数： 8通道毛细管

	○
	1.6
	检测光源与检测器：氘灯

	▲
	1.7
	样本装载：≥48支

	○
	1.8
	自动化：原始管连续进样，机内稀释，电泳全自动完成

	▲
	1.9
	试剂、抗血清位置：具有冷藏功能的试剂及抗血清位置

	○
	1.10
	识别功能：试剂瓶可射频或扫码识别，在线显示试剂余量，试剂类别，批号，效期信息

	○
	1.11
	软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统

	本项目为毛细管电泳仪，开展的主要检测项目为
1. 血清蛋白电泳,试剂最高价14元/人份，年检测量约7000人份；
2. 免疫固定电泳，试剂最高价130元/人份，年检测量约9000人份。



